WYPOSAŻENIE – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			        zał. nr 1a do SIWZ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁÓZKO Z SZUFLADĄ I MATERACEM WKŁADANYM | - Wysokość od podłogi do materaca – 35 cm, - Szerokość - 90 cm, - Długość – 200 cm, Skrzynia wykonana z drewna litego bejcowanego i lakierowanego, posiadająca szufladę wysuwaną o szerokości 120 cm. Materac nakładany sprężynowy, wymiary odpowiedni do łózka. Kolor: buk. Według rysunku nr 1. | 34 szt. |  |  | 22 |  |
| 2 | SZAFKA NOCNA PRZYŁÓŻKOWA NA KÓŁKACH Z PULPITEM | - blat melaminowany ruchomy z regulacją wysokości w zakresie 80 cm – nie mniej niż 101 cm. Wysokość 80 cm, głębokość 42 cm, szerokość 52 cm. Blat ruchomy o wymiarach 42 X 62 cm. Szuflada wysuwana na obydwie strony, szafka otwierana na obydwie strony. Kolor: buk. Dopuszcza się aby blat szafki pokryty był tworzywem ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, dopuszcza się blat ruchomy o wymiarach 40x58 cm. Nie jest wymagana płynna regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej, nie jest wymagane miejsce na napoje, nie jest wymagana zawieszka na ręcznik na całej długości boku szafki, nie jest wymagana półka na obuwie umieszczona pod szafka, nie jest wymagana wyjmowana przegroda w szufladzie, nie są wymagane niebrudzące podwójne koła o śr. 60 mm. , każde z blokadą jazdy | 68 szt. |  |  | 22 |  |
| 3 | KRZESŁO SKŁADANE | - krzesło składane z metalowym stelażem, - siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, -stabilne, nogi zakończone antypoślizgowymi końcówkami. Wymiary siedziska: szerokość 41 cm., głębokość 44 cm., wysokość od podłogi 48 cm. Wysokość z oparciem 82 cm. Wymagany atest PZH oraz na materiały wykończeniowe –dopuszczenie do całodobowego użytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Dopuszcza się zaoferowanie krzesła składanego z siedziskiem i oparciem wykonanym z wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego polipropylenu barwionego na różne kolory oraz oraz z siedziskiem o głębokości 40 cm, szerokości 45 cm i wysokością od podłogi 45 cm. | 84 szt. |  |  | 22 |  |
| 4 | SZAFA UBRANIOWA 80 Z NADSTAWKĄ | szafa ubraniowa jednodrzwiowa z nadstawką o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, wysokość 230 cm, wykonana z płyty wiórowej 18 mm w okleinie z melaminy gr 0,3 mm, klasa higieniczna płyty E1 (wymagany atest PZH),drzwi przesuwne, szafa na cokole 6 cm, wysokość samej szafy 185-190 cm Nadstawka wykonana z płyty wiórowej 18 mm w okleinie z melaminy 0,3 mm, dopuszcza się okleinę PCV 0,6 – 0,8 mm., klasa higieniczna płyty E1 (wymagany atest PZH), faktura gładka, nadstawka zdejmowana, może stanowić samodzielny mebel, w nadstawce drzwiczki składano –przesuwne, wnętrze szafy dzielone na pół w jednej części poprzeczka na wieszaki w drugiej części 4 półki z możliwością regulacji, w nadstawce 1 półka z możliwością regulacji wysokości grubość wszystkich półek minimum 18 mm , wszystkie półki pełne, w szafie i nadstawce po jednym uchwycie metalowym satynowym , plecy szafy i nadstawki z płyty grubości 4 mm w kolorze dobranym do kolorystyki mebla. Kolor: -szafa: buk nadstawka: buk Nie dopuszcza się drzwi otwieranych na boki. | 68 szt. |  |  | 22 |  |
| 5 | STOLIK POKOJOWY SKŁADANY | Wymiary: szerokość – 60 cm, długość po rozłożeniu – 80 cm, długość złożonego – 40 cm, wysokość 75 cm. Blat składany, opuszczany do dołu po obydwu stronach, z mechanizmem blokującym po rozłożeniu, wykonany z materiału odpornego na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, obrzeża okleinowane materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Nóżki wykonane ze stali szlachetnej, satynowe. Kolor: buk | 42 szt. |  |  | 22 |  |
| 6 | WIESZAK NA UBRANIA MOCOWANY NA ŚCIANIE | Wieszak wykonany ze sklejki, wymiary: wysokość 120cm x szerokość 80cm x głębokość 26 cm, wieszak ażurowy –sześć pasów płyty o szerokości 10 cm każdy, półka z dwiema podpórkami długość półki 72-75 cm, podpórki mocowane do półki i skrajnych listew pionowych, materiał i wykonanie półki i podpórek tak jak listew pionowych, z tyłu dwie poprzeczki wykonane jak pozostałe elementy, cztery wieszaki przykręcone na jednakowej wysokości, wieszaki metalowe , wieszaki do wieszania wieszaków na ścianie (wieszaki kryte) lub inny system mocowania. Kolor: dostosowany do mebli w pokojach mieszkalnych. | 48 szt. |  |  | 22 |  |
| 7 | ŁÓŻKO REHABILITACYJNO OPIEKUŃCZE | - Szerokość w zakresie od 90 do 95 cm, długość 205 – 212 cm. Łóżko trzyczęściowe, sterowane elektrycznie, na kółkach, z wyjmowanymi szczytami głowy i nóg, z barierkami bocznymi. Pokryte powłokami odpornymi na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Kolor: buk. Dopuszcza się zaoferowanie łóżka o konstrukcji stalowej, pokrytej lakierem proszkowym z wypełnieniem szczytów płytą meblową w kolorze buk. Dopuszcza się zaoferowanie łóżka posiadającego leże czterosegmentowe, z czego trzy części powinny być sterowane elektrycznie. Oczekuje się zaoferowania łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości. | 34 szt. |  |  | 7 |  |
| 8 | LUSTRO ŁAZIENKOWE Z SZAFKĄ | -Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, na powierzchni drzwiczek lustro. Wymiary: - szerokość 40 cm - głębokość 20 cm - wysokość 60 cm - z uchwytami do zawieszenia na ścianie Kolor biały Dopuszcza się okleinę PCV 0,6 – 0,8 mm. | 45 szt. |  |  | 22 |  |
| 9 | WIESZAK NA RĘCZNIKI | Wieszak ze stali satynowanej, posiadający 2 zawieszki na ręczniki. Szerokość 250 mm. | 55 szt. |  |  | 22 |  |
| 10 | KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM | - pojemność 20 litrów, - wyposażony w wyjmowany plastikowy pojemnik z rączką, - wyposażony w pedał do unoszenia pokrywy, - wysokość 450 mm. Kosz wykonany z tworzywa sztucznego. | 72 szt. |  |  | 22 |  |
| 11 | SZCZOTKA TOALETOWA | - rączka szczotki oraz pojemnik wykonane ze stali nierdzewnej satynowej, - szczotka oraz wkład wewnątrz pojemnika wykonane z plastiku. Dopuszcza się wykonanie szczotki w całości ze stali nierdzewnej. | 58 szt. |  |  | 22 |  |
| 12 | VERTICALE | Wykonane z materiału niepalnego, spełniającego wszelkie normy higieniczne i bezpieczeństwa. Wymiary okien (od glifu do glifu), do których zamontowane będą verticale: |  |  |  |  |  |
|  |  | 120x150 cm | 8 szt. |  |  | 22 |  |
|  |  | 150X150 cm | 39 szt. |  |  | 22 |  |
|  |  | 215x150 cm | 3 szt. |  |  | 22 |  |
|  |  | 150x180 cm | 12 szt. |  |  | 22 |  |
|  |  | 50x150 cm + 90x230 cm - zestaw z balkonem, Dopuszcza się zaoferowanie tkaniny trudnopalnej spełniającej normy higieniczne i bezpieczeństwa. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 13 | PRALNICOWIRÓWKA WOLNOSTOJACA WYSOKOOBROTOWA | - całkowite wykonanie nierdzewne, - ładowność 13 kg, - obroty wirowania – 1000 min, - podgrzew elektryczny, - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi. Wyposażona w wentylator. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 14 | SUSZARKA BĘBNOWA | - całkowite wykonanie nierdzewne, - ładowność 13 kg, - podgrzew elektryczny, - system schładzania bielizny po osuszeniu, - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 15 | PRALKA AUTOMATYCZNA WOLNOSTOJĄCA 5 KG. | - ładowana od przodu, - ładowność 5 kg, - zasilanie 240 V, - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 16 | PRASOWALNICA NIECKOWA | - obsługa jednostronna, - zabezpieczenie przed wciągnięciem rąk, - termostat zabezpieczający, - obsługa jednoosobowa, - podgrzew elektryczny, - szerokość walca 140 cm - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi. Średnica walca 230 mm. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 17 | WÓZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ | Wózek do transportu brudnej bielizny w placówkach służby zdrowia, wykonany z rurek stalowych pokryty lakierem proszkowym, całość osadzona na kółkach jezdnych. Wyposażony w dwa worki o pojemności 120 l przykryte pokrywą tworzywową. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 18 | WÓZEK NA CZYSTĄ BIELIZNĘ | wyposażony w półkę, długość 1450 mm, szerokość 660 mm, wysokość 1110 mm, konstrukcja nośna na kołach, uchwyt manipulacyjny, wszelkie wymagane certyfikaty. Konstrukcja nośna wykonana z metalu, półka z tworzywa sztucznego. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 19 | WÓZEK NA MOKRĄ BIELIZNĘ | pojemnik polipropylenowy, pojemność 120 litrów, konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej na kołach, uchwyt manipulacyjny, wszelkie wymagane certyfikaty. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 20 | STÓŁ ROBOCZY | wykonany ze stali nierdzewnej, nośność minimum 500 kg, wyposażony w 1 półkę, szerokość 160 cm, wysokość 85 cm, głębokość 60 cm, wszelkie wymagane certyfikaty. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 21 | MASZYNA DO SZYCIA | Zasilana napięciem 230 V. Funkcje: stebnowanie, wykańczanie brzegów, wszywanie zamków, ścieg prosty, obszywanie dziurek, ścieg gałązkowy, szycie dekoracyjne, możliwość zastosowania podwójnej igły. Instrukcja w języku polskim. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 22 | REGAŁ MAGAZYNOWY | - konstrukcja wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo, - 4 półki, - możliwość regulacji wysokości półek, - możliwość łączenia w stabilny szereg, - montaż bezśrubowy, - wysokość 1850 – 1900 mm, - szerokość 1000 mm., - głębokość 600 mm., - nośność półki minimum 150 kg, - nośność konstrukcji minimum 1000 kg, - regał musi posiadać deklaracje zgodności z normami i dyrektywami UE. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 23 | STOLIK 4 OSOBOWY | Wymiary: - szerokość – 800 mm, - głębokość – 800 mm, - wysokość – 750 mm, Blat wykonany z materiału odpornego na Ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, obrzeża okleinowane materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Nóżki wykonane ze stali szlachetnej, satynowe. Kolor: olcha. | 6 szt. |  |  | 22 |  |
| 24 | KRZESŁO Iso EP | Miękkie tapicerowane tkaniną siedzisko i oparcie, metalowa konstrukcja ramy, czarna. Wysokość: 820 mm, szerokość: 545 mm, głębokość: 425 mm. Kolor tapicerki: czarny | 38 szt. |  |  | 22 |  |
| 25 | KUCHENKA MIKROFALOWA | Pojemność minimum 22 litry Moc mikrofal minimum 750 W, system emisji 3D 230 V , Funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie. Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 26 | STÓŁ ZE ZLEWEM 2 KOMOROWYM, BATERIĄ ORAZ ROZDRABNIACZEM ODPADKÓW. | Wykonany ze stali szlachetnej. Wymiary: - szerokość 100 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. Bateria wykonana ze stali szlachetnej. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Rozdrabniacz wyposażony w mechanizm rozdrabniający niepodatny na korozję, moc urządzenia 0,75 KM. Zasilanie 230 V. Wyposażony we włącznik pneumatyczny. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. Dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 27 | BEMAR | Bemar jezdny 3 komorowy, wykonany z blachy nierdzewnej. Zasilanie 230 V. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 28 | LODÓWKA NA PRÓBKI | Lodówka do przechowywania próbek żywieniowych na potrzeby SANEPID. Wymiary: szerokość 47 cm, głębokość 54 cm, wysokość 82 cm. Pojemność 110 litrów. Dostosowana do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 29 | ZMYWARKA DO NACZYŃ Z FUNKCJĄ WYPARZANIA, WYPOSAŻONA W PODSTAWĘ ORAZ UZDATNIACZ | Zasilanie trójfazowe, kosz 50 cm X 50 cm. Z funkcją wyparzania. W komplecie zestaw koszy: - na talerze, - uniwersalny, - na sztućce, - uzdatniacz wody z wkładem żywicznym zmniejszający twardość wody. Dostosowana o dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Zmywarka wyposażona w podstawę. W zestawie dozownik płynu myjącego, obudowa ze stali nierdzewnej. Dodatkowo startowy komplet płynów do zmywania. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 30 | WARNIK 12 LITROWY | Urządzenia do gotowania wody. Termostat bezpieczeństwa. Bezkroplowy kranik. Wykonany ze stali nierdzewnej. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 31 | LODÓWKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCI | Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, pojemność 500 litrów, automatycznego odparowywania skroplin, wyposażona w samodomykające się drzwi z zamkiem. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 32 | STÓŁ PRZYŚCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ | Stół przyścienny ze stali nierdzewnej bez półki. Wymiary: - szerokość 100 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 33 | WÓZEK 3 PÓLKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej o minimalnym udźwigu 140 kg. Wymiary: - szerokość 86 cm, - głębokość 54 cm, - wysokość 92 cm. Wózek posiadający trzy półki, koła jezdne. | 3szt. |  |  | 22 |  |
| 34 | KUCHENKA INDUKCYJNA 1 STANOWISKOWA | Zasilanie 230 V, moc kuchenki 1,8 kW. Przystosowana do naczyń o maksymalnej średnicy 24 cm. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 35 | SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ | Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z półką i drzwiami przesuwnymi. Wymiary: - szerokość 80 cm., - głębokość 40 cm., - wysokość 60 cm. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 36 | DOZOWNIK NA PŁYN DEZYNFEKUJĄCY | - wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym okienko kontroli poziomu mydła w kolorze niebieskim - pojemność zbiornika 400 ml - zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. | 9 szt. |  |  | 22 |  |
| 37 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE | - wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym okienko kontroli poziomu mydła w kolorze niebieskim -minimalna pojemność zbiornika 400 ml -zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. | 23 szt. |  |  | 22 |  |
| 38 | POJEMNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY | - wyk. z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym, okienko do kontroli ilości ręcznika w kolorze niebieskim - wyposażony w reduktor uniemożliwiający samoistne wypadanie ręcznika - zamykany na kluczyk dostosowany do ręczników o wymiarach o maksymalnej średnicy 14-15 cm i maksymalnej średnicy 22-23 cm. Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim | 23 szt. |  |  | 22 |  |
| 39 | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY | - wyk. z tworzywa wys. jakości ABS - w kolorze białym z okienkiem rewizyjnym, - dostosowany do papieru o średnicy do 20 cm - zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. | 13 szt. |  |  | 22 |  |
| 40 | STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI | Stół przyścienny ze stali nierdzewnej, wyposażony w półkę i drzwi suwane. Wymiary: - szerokość 140 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 41 | DZBANEK NA NAPOJE | Wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 2 litrów | 4 szt. |  |  | 22 |  |
| 42 | TERMOS NA NAPOJE GORĄCE | Pojemność 30 litrów wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki pokrywa izolowane. Wyposażony w wentyl odpowietrzający. Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 43 | KRAJALNICA DO WĘDLIN | Krajalnica wykonana ze stopu aluminium, wyposażona w pierścień osłaniający nóż. Pozwalająca na krojenie wędlin o grubości 16,5 cm. Grubość plasterków od 0 do 11 mm. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 44 | LODÓWKA | Lodówka z zasilaniem 230 V, wyposażona w 50 l. Zamrażalnik , pojemność części chłodniczej 220 litrów. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 45 | DRABINKA REHABILITACYJNA | Wys. 250 x szerokość 180 Boki (25 x 120 mm), owalne szczeble (30 x 35 mm) drabinka wykonana są z drewna bukowego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Certyfikat bezpieczeństwa. Wymagana deklaracja zgodności. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 46 | Kabina UGUL + OSPRZĘT PODSTAWOWY DO UGULa | Zbudowana z prostokątnych ram 1000mm×2000mm, wypełnionych siatką, kolor biały, malowane proszkowo, Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim Linka 1600: 8 szt. Linka 960: 2 szt. Linka 2450: 1 szt. Linka 5720: 1 szt. Linka 3750: 2 szt. Podwieszka przedramion i podudzi 420x100: 4 szt. Podwieszka ud i ramion 545x146: 4 szt. Podwieszka pod miednicę 750x230: 1szt. Podwieszka klatki piersiowej 700x230: - 1 szt. Podwieszka pod głowę: 1szt. Podwieszka stóp wąska 570x75: 2szt. Podwieszka dwustawowa: 2szt. Pas do wyciągu za miednicę : 1szt. Kamaszek skórzany: 1szt. Ciężarek miękki 0,5 kg: 2szt. Ciężarek miękki 1 kg: 2szt. Ciężarek miękki 1,5 kg: 1szt. Ciężarek miękki 2 kg: 1szt. Ciężarek miękki 2,5 kg: 1szt. Ciężarek miękki 3 kg: 1szt. Ciężarek miękki 4 kg: 1szt. Esik hak do zawieszeń: 30szt. Mankiet nadgarstkowy ze skóry: 1szt. Makiet nadkostkowy ze skóry: 1szt. Mankiet udowy ze skóry: - 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem: 1 szt. Uchwyt z linką do wstawania: 1szt. Drabinka sznurkowa do wstawania: 1 szt. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 szt. |  |  | 7 |  |
| 47 | LEŻANKA | Leżanka posiadająca metalową konstrukcję proszkowo lakierowaną. Leżysko dwuczęściowe, tapicerowane o wym. 55 x 182 cm. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję. kolor zielony, odcień do uzgodnienia. Wysokość 50 cm. Regulacja nachylenia podgłówka w zakresie 0-30 stopni. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. | 4 szt. |  |  | 7 |  |
| 48 | STÓŁ REHABILITACYJNY | Stół dwusegmentowy ze zmianą wysokości w zakresie 550-950 mm. Regulowany zagłówek od -60 stopni do +35 stopni. Wymodelowane wycięcie dla głowy lub twarzy. Wymiary leżyska 1950 x 680 mm. Stół posiada uchwyty dla pasa stabilizacyjnego. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję, kolor zielony, odcień do uzgodnienia. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Dopuszcza się zmianę wysokości w zakresie 550-850 mm., manualna regulacja wysokości. | 1 szt. |  |  | 7 |  |
| 49 | ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN DOLNYCH WOLNOSTOJĄCY | Rotor wolnostojący do kończyn dolnych wyposażony jest w nasadki antypoślizgowe. Opór regulowany przy pomocy pokrętła ręcznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 szt. |  |  | 7 |  |
| 50 | ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN GÓRNYCH | Umożliwia rehabilitację ruchową rąk bez oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 szt. |  |  | 7 |  |
| 51 | KRZESŁO LEKARSKIE | Krzesło wyposażone w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną. Na kołach z możliwością blokady. - Wysokość całkowita: min. 90 cm, max. 113,5 cm - Szerokość podstawy: 60 cm - szerokość siedziska: 50 cm - Długość siedziska: 41 cm - 48 cm - Wysokość oparcia: 52 – 60,5 cm - Szerokość oparcia: 42 cm Zamawiający dopuszcza odstępstwa od podanych powyżej wymiarów o +/- 5 % Instrukcja obsługi w języku polskim. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 52 | ŁAWKA DO SZATNI | ławeczka szerokość: 60cm, głębokość 81-82cm, Wysokość 41cm , konstrukcja metalowa lakierowana szczeble drewniane lakierowane w kolorze buk. | 4 szt. |  |  | 22 |  |
| 53 | BIURKO 75X110X55 | biurko o wysokości 75 cm, szerokości 110 cm i głębokości 70 cm według rysunku poglądowego nr 6 wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. kolor - jabłoń | 7szt. |  |  | 22 |  |
| 54 | STOLIK ZABIEGOWY | Stolik zabiegowy posiadający 4 kółka jezdne (2 z blokadą) oraz 2 uchwyty na misy, wykonany z metalu malowanego proszkowo w kolorze białym. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 55 | BIURKO LEKARSKIE | Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad. Wymiary: 740-770 x 1200 x 600 . Dopuszcza się wykonanie biurka lekarskiego z płyty wiórowej w okleinie PCV 0,6-0,8 mm. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 56 | SZAFA LEKARSKA | Szafa lekarska dwuczęściowa metalowa, drzwi przeszklone. W dolnej części szafka dwudrzwiowa. W górnej części szafka z podwójnymi drzwiami przeszklonymi. Wykonanymi ze szkła bezpiecznego. Wysokość 180cm., szerokość 80 cm., głębokość 44 cm. Wyposażona w zamek patentowy. Kolor biały. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 57 | ZABUDOWA Z BLATEM ROBOCZYM GABINETU POMOCY DORAŹNEJ | Szerokość zabudowy 3500 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm. Fronty i blat roboczy wykonane z płyty laminowanej odpornej na ścieranie. Kolor – do ustalenia. Według rysunku nr 2 | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 58 | FOTEL GABINETOWY | tapicerowany skórą lub wysokogatunkowym materiałem skóropodobnym, profilowany w części lędźwiowej, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika hydraulicznego, podstawka jezdna. wymiary:wysokość: 1150 mm, szerokość 500 mm, szerokość: 540 mm. kolor: czarny. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 59 | FOTEL BIUROWY | tapicerowany skórą lub wysokogatunkowym materiałem skóropodobnym, profilowany w części lędźwiowej, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika hydraulicznego, podstawka jezdna. Wymiary: wysokość: 1150 mm, kolor : czarny. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 60 | SZAFKA PÓŁOTWARTA BIBLIOTECZKA | szafka dwudrzwiowa o wysokości 182 cm, szerokości 80 cm i głębokości 40 cm. Do wysokości 80 cm zamykana drzwiczkami pełnymi, pozostała część dzielona na na trzy dwoma półkami. korpus, front oraz boki wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. ścianka tylna wykonana z płyty kolorystycznie dopasowanej do kolorystyki mebla. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. drzwiczki szafy zamykane na zamek patentowy. okucia – stal satynowana, zawiasy wysokiej jakości. kolor - orzech Według rysunku nr 3 | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 61 | SZAFKA 3 CZĘŚCIOWA | szafka trzyczęściowa o wysokości 90 cm, szerokości 120 cm i głębokości 40 cm.. dzielona symetrycznie na trzy części, dwie części boczne wyposażone w drzwiczki, wewnątrz przedzielone półką, w części środkowej cztery szuflady. korpus, front oraz boki wykonane z płyty melaminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. ścianka tylna wykonana z płyty kolorystycznie dopasowanej do kolorystyki mebla. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. szuflady wysuwane na prowadnicach. okucia – stal satynowana, zawiasy wysokiej jakości. kolor - orzech Według rysunku nr 4 | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 62 | WIESZAK STOJĄCY NA PŁASZCZE | wieszak stojący na płaszcze wykonany z metalu. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 63 | BIURKO Z PRZYSTAWKĄ 3/4 | biurko o wysokości 75 cm, szerokości ok 160 cm i głębokości 90 cm, półkolista przystawka ¾ o wysokości 75 cm, szerokości 75 cm i głębokości 100 cm, na dwóch stabilnych nogach, wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. kolor – orzech Przystawka ¾ powierzchni koła, możliwość dostawiania w dowolnym rogu biurka. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 64 | KONTENER KOLOR ORZECH | kontener o wysokości 60 cm, szerokości ok 45 cm i głębokości 53 cm, wykonany z płyty melaminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach, zamykany na klucz. okucia stal satynowa. kolor – orzech Według rysunku nr 5 Rozwiązanie pozwalające na zamknięcie wszystkich szuflad poprzez wkładkę zamontowaną w górnej szufladzie. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 65 | STÓŁ KONFERENCYJNY | stół o wysokości 75 cm, szerokości 130 cm i głębokości 85 cm, wykonane z drewna olchowego kolor - orzech | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 66 | BIURKO | biurko o wysokości 75 cm, szerokości 130 cm i głębokości 70 cm. wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. w prawej części słupek z dwoma szufladami i półką. kolor – jabłoń Według rysunku nr 6 | 6 szt. |  |  | 22 |  |
| 67 | KRZESŁO OBROTOWE | tapicerowany wysokogatunkowym trwałym materiałem, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika hydraulicznego, podstawka jezdna. Wymiary: wysokość: 1150 mm, | 5 szt. |  |  | 22 |  |
| 68 | KONTENER KOLOR JABŁOŃ | kontener o wysokości 60 cm, szerokości 45 cm i głębokości ok 53 cm, według rysunku poglądowego nr 5 wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach, zamykany na klucz. okucia stal satynowa. kolor – jabłoń Rozwiązanie pozwalające na zamknięcie wszystkich szuflad poprzez wkładkę zamontowaną w górnej szufladzie. | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 69 | SZAFA UBRANIOWA BIUROWA | Szafa jednodrzwiowa ubraniowa o wym. szerokość: 60 cm x głębokość 38cm x wysokość 182cm. Wieniec z płyty wiórowej 28 mm krawędź wieńca zlicowana z frontami szafy Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, Płyta w klasie higieny E-1(wymagany atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, Wewnątrz szafy jedna półka i wieszak na ubrania zamocowany do pleców szafy, równolegle do ścian bocznych szafy, Kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Szafa osadzona na cokole o wys. 6 cm Plecy szafy z płyty grubości 4 mm w kolorze dobranym do kolorystyki mebla Kolor: JABŁOŃ. | 2 szt. |  |  | 22 |  |
| 70 | SZAFA BIUROWA pełna | Szafa aktowa dwudrzwiowa z półkami wym. szer. 80cm x głębokość 38cm x wysokość182 cm. Zamykana drzwiczkami pełnymi Półki – płytowe w okleinie o grubości min.18 mm, ilość półek- 4, równa odległość między półkami Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta w klasie higieny E-1 (wymagany atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, Drzwi zamykane na zamek patentowy (każdy posiada dwa klucze) Kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Kolor: -skrzynia oraz cokół: jabłoń - front: jabłoń | 5 szt. |  |  | 22 |  |
| 71 | SZAFA BIUROWA OTWARTA | Szafa biurowa z półkami wymiary: szer. 100 cm. głębokość 38 cm., wysokość182 cm. Półki – płytowe w okleinie o grubości min.18 mm, ilość półek - 4, równa odległość między półkami Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta w klasie higieny E-1(wymagany atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, Kolor: jabłoń | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 72 | SZAFA STALOWA | Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności, wyposażona w wysokiej jakości atestowany zamek. Wyposażona w cztery półki z możliwością płynnej regulacji zawieszenia. Dwudrzwiowa. Malowana proszkowo na kolor szary. Wymiary: - wysokość – ok 195 cm, - szerokość – ok 96 cm, - głębokość – ok 42 cm. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 73 | LUSTRO ŁAZIENKOWE KRYSZTAŁOWE PROSTE | - szerokość 500 mm, - wysokość 600 mm, - fazowane krawędzie, - z uchwytami do zawieszenia na ścianie | 10 szt. |  |  | 22 |  |
| 74 | SZAFKA BHP | Szafka dwudrzwiowa, metalowa, przeznaczona dla dwóch osób, z drzwiami z blachy perforowanej. Każda z komór wyposażona w drążek i półkę. Zamykana na kluczyk. Wymiary: - wysokość – 1800 mm, - szerokość – 600 mm, - głębokość – 490 mm. Kolor – szary. | 10 szt. |  |  | 22 |  |
| 75 | ŁAWKA DO SZATNI | ławeczka szerokość: 60cm, głębokość 81-82 cm, wysokość 41cm, konstrukcja metalowa lakierowana szczeble drewniane lakierowane w kolorze jasnym | 3 szt. |  |  | 22 |  |
| 76 | SZAFKA Z BLATEM ZABUDOWA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W PRZYZIEMIU | Szerokość zabudowy 2600 mm. głębokość 600 mm, wysokość 850 mm. Szafka pod zlewozmywak, na pozostałej długości trzy szafki dwudrzwiowe dzielone symetrycznie, wewnątrz przedzielone półką. Kolor – jabłoń, blat jasny kremowy. Według rysunku nr 7 Dopuszcza się wykonanie zabudowy z płyty wiórowej w okleinie PCV 0,6-0,8 mm. | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 77 | REGAŁ MAGAZYNOWY | - konstrukcja wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo, - 4 półki, - możliwość regulacji wysokości półek, - możliwość łączenia w stabilny szereg, - montaż bezśrubowy, - wysokość 1850 – 1900 mm, - szerokość 1000 mm, - głębokość 600 mm, - nośność półki minimum 150 kg, - nośność konstrukcji minimum 1000 kg, - regał musi posiadać deklaracje zgodności z normami i dyrektywami UE. | 7 szt. |  |  | 22 |  |
| 78 | TELEWIZOR 32 CALE Z SYSTEMEM MOCOWANIA I ANTENĄ WEWNĘTRZNĄ | Telewizor LCD o przekątnej ekranu równej 32 calom, kontrast dynamiczny 30 000:1, tuner analogowy oraz cyfrowy, czas reakcji matrycy 6 ms., telegazeta, pilot. Z systemem mocowania oraz anteną pokojową . Instrukcja obsługi w języku polskim | 1szt. |  |  | 22 |  |
| 79 | STÓŁ 4 OSOBOWY Z KRZESŁAMI | stół o wysokości 75 cm, długości 120 cm i szerokości 80 cm. krzesło o wysokości 98 cm. głębokości 43 cm i szerokości 42 cm.. wykonane z drewna olchowego wykończone wysokogatunkową bejcą i lakierem wodnym. stelaż stołu drewniany, blat okleina naturalna. krzesła tapicerowane, kolor tapicerki dobrany do kolorystyki stołów i stelaży krzeseł. kolor – olcha ciemna. | 9 kpl |  |  | 22 |  |
| 80 | PODUSZKA Z KOŁDRĄ | Wymiary kołdry 135cm x 200 cm, wymiary poduszki 50cm x 60 cm. Tkanina zewnętrzna polipropylen, wewnątrz włókna poliestrowe. Możliwość prania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty. | 70 szt. |  |  | 22 |  |
| 81 | KOMPLET BIELIZNY POŚCIELOWEJ | Komplet składający się z: - poszwy na kołdrę, poszwy na poduszkę wielkością dostosowane do wymiarów z poz. 80., wykonanych z kory pościelowej bawełnianej, kolory do ustalenia. - prześcieradła płóciennego białego, Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty. | 70 szt. |  |  | 22 |  |
| 82 | TALERZ OBIADOWY PLASKI | Biały, okrągły, średnica 26 cm, nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 68 szt. |  |  | 22 |  |
| 83 | TALERZ OBIADOWY GŁĘBOKI | Biały, okrągły, średnica 22 cm., nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 68 szt. |  |  | 22 |  |
| 84 | TALERZ DESEROWY | Biały, okrągły, średnica 17 cm., nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 68 szt. |  |  | 22 |  |
| 85 | SZKLANKA Z USZKIEM 250 ml. | Nadająca się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonana ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Kolor – dymiony brąz. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 68 szt. |  |  | 22 |  |
| 86 | SERWIS DO KAWY 6 OSOBOWY | Wykonany z porcelitu. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. Wysoki poziom estetyczny | 1 szt. |  |  | 22 |  |
| 87 | DESKA DO KROJENIA | Wykonana z polipropylenu, posiadająca wymiary 45 cm x 39 cm. Grubość minimum 1,3 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 10 szt. |  |  | 22 |  |
| 88 | WAZA NA ZUPĘ Z CHOCHELKĄ | Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce, pojemność2,5 litra. Z chochelką ze stali nierdzewnej. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 8 szt. |  |  | 22 |  |
| 89 | WIDELEC PŁASKI DO SERWOWANIA MIĘSA | Wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce. Długość 35 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 6 szt. |  |  | 22 |  |
| 90 | KOMPLET SZTUĆCÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ | Wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce. Zestaw powinien zawierać: - łyżka do zupy, - widelec, - nóż, - łyżeczka do herbaty. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 68 szt. |  |  | 22 |  |
| 91 | KOMPLET DO PRZYPRAW | Wykonanie ze stali nierdzewnej. Zsetaw powinien zawierać: - solniczka, - pieprzniczka, - pojemnik na ocet. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 20 szt. |  |  | 22 |  |
| 92 | SERWETNIK | Wykonanie ze stali nierdzewnej. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 20szt. |  |  | 22 |  |
| 93 | ŁYŻKA DO SERWOWANIA ZIEMNIAKÓW | Wykonana ze stali nierdzewnej, perforowana, możliwość mycia w zmywarce. Długość 35 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 6szt. |  |  | 22 |  |
| 94 | NÓŻ KUCHENNY | Rączka wykonana z tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna wysokogatunkowa. Długość 20 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. | 10szt. |  |  | 22 |  |
|  |  | RAZEM | xxxxx | xxxxx |  | xxxx |  |

........................................................

podpis  osoby / osób upoważnionych do
									występowania w imieniu wykonawcy

UWAGA!

W przypadku podania wymiarów i parametrów asortymentu podanych w zestawieniu wyposażenia Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych wymiarów i parametrów w granicach ± 5%.