Zał. nr 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
W tym: Ceny jednostkowe prac związanych z utrzymaniem fontanny i przepompowni zlokalizowanych na terenie miasta Lublin będących na stanie majątkowym gminy

L. p.	Zakres prac	Jednostka miary	Cena jednostkowa [zł/j.m.] / netto	Krotność wykonania w okresie obowiązywania umowy	Wartość [zł] netto / (kol. 4x5)
1	2	3	4	5	6
FONTANNA NA PLACU CENTRALNYM W OGRODZIE SASKIM
1	Uruchomienie letniej sieci wodociągowej po okresie zimowym ( długość ok 450 m) w tym: / - sprawdzenie stanu technicznego sieci wodociągowej i napełnienie jej wodą / - wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
2	Konserwacja konstrukcji drewnianej mnicha stawowego / ( ok. 8,5 m2) w tym: / - czyszczenie i malowanie farbą zabezpieczającą	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		2
3	Uruchomienie fontanny po okresie zimowym (punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do uruchomienia obiektu z wyłączeniem robót budowlanych oraz remontu pompy, silnika i rozdzielnicy elektrycznej) w tym : / - montaż wodomierza - podlicznika w murku okalającym fontannę (+ zgłoszenie montażu licznika do MPWiK celem założenia plomby i zanotowania stanu ) / - ręczne usunięcie śmieci z niecki / - ręczne i mechaniczne umycie obiektu - 20 m² / - uzupełnienie tablic informacyjnych – zakazów (w tym korekta tekstu na tablicach) / - sprawdzenie agregatu pompowego / - montaż agregatu pompowego, armatury i dyszy / - czyszczenie i malowanie metalowych elementów rozdzielni elektr. i drzwiczek wnęk na ścianie fontanny / - sprawdzenie i regulacja działania styczników / - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów izolacji obwodów / - sprawdzenie i dokonanie pomiarów obwodów elektrycznych / - podłączenie silnika / - przegląd rozdzielni, oczyszczenie i dokręcenie połączeń stykowych / - podłączenie przewodów / - ustawienie zegara regulującego pracę pompy - napełnienie wodą niecki fontanny / - włączenie pompy	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
4	Wyłączenie fontanny na okres zimowy / (punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wyłączenia obiektu), w tym : / - wyłączenie pompy / - ręczne usunięcie śmieci z niecki fontanny (+ wywóz śmieci ) / - spuszczenie wody z obiegu zamkniętego fontanny do kanalizacji miejskiej (grawitacyjne) / - oczyszczenie kraty umożliwiającej dopływ wody do studni z pompą / - ręczne i mechaniczne umycie niecki i komory pompowej (spłukanie śluzu i nieczystości pozostałych w obiekcie ) / - demontaż wodomierza ( podlicznika ) / - demontaż agregatu pompowego, armatury i dyszy / - odłączenie silnika / - sprawdzenie agregatu pompowego i silnika do ewentualnego remontu po sezonie eksploatacyjnym / - magazynowanie zdemontowanych urządzeń przez okres zimowy	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
5	Wyłączenie letniej sieci wodociągowej z eksploatacji na okres zimy ( długość ok 450 m) w tym: / - sprawdzenie stanu technicznego sieci wodociągowej po okresie eksploatacji – pod kątem ewentualnego remontu, / - spuszczenie wody z sieci / - wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
6	Kontrola stanu technicznego fontanny / w tym : / - uzupełnienie wody w niecce / - ręczne usunięcie śmieci z niecki (+ wywóz śmieci) / - czyszczenie terenu wokół niecki (najbliższe otoczenie – zebranie papierów, opakowań kartonowych, puszek itp. / - mycie murków okalających fontannę (w tym usuwanie napisów po dewastacji) / - uzupełnienie tablic informacyjnych – zakazów (w tym korekta tekstu na tablicach). Tablice zlokalizowane są na słupkach - pozycja obejmuje uzupełnienie tablic łącznie ze słupkami w razie ich braku. / - kontrola poprawności działania fontanny / - sprawdzenie ustawień zegara regulującego pracę pompy / - prowadzenie dokumentacji pokontrolnej stanu fontanny	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		196 / ( 2 razy w tyg. )

7	Wymiana wody w fontannie w tym : / - wyłączenie pompy / - ręczne usunięcie śmieci z niecki fontanny / - spuszczenie wody z obiegu zamkniętego fontanny do kanalizacji miejskiej (grawitacyjne) / - oczyszczenie kraty umożliwiającej dopływ wody do studni z pompą / - oczyszczenie zainstalowanej na pompie dyszy / - ręczne i mechaniczne umycie niecki i komory pompowej (spłukanie śluzu i nieczystości pozostałych w obiekcie) / - napełnienie wodą niecki fontanny / - włączenie pompy	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		24
8	Wymiana wody w fontannie z wywozem zanieczyszczonej wody z obiegu zamkniętego na punkt zlewny w tym : / - wyłączenie pompy / - ręczne usunięcie śmieci z niecki fontanny / - odpompowanie i wywiezienie zanieczyszczonej wody z obiegu zamkniętego na punkt zlewny / - oczyszczenie kraty umożliwiającej dopływ wody do studni z pompą / - oczyszczenie zainstalowanej na pompie dyszy / - ręczne i mechaniczne umycie niecki i komory pompowej (spłukanie śluzu i nieczystości pozostałych w obiekcie) / - napełnienie wodą niecki fontanny / - włączenie pompy	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		2

1	2	3	4	5	6
UKŁAD POMPOWY STAWU DOLNEGO W OGRODZIE SASKIM
9	Uruchomienie po okresie zimowym układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim (punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do uruchomienia układu) w tym : / - sprawdzenie stanu technicznego przewodu tłocznego / - sprawdzenie agregatu pompowego / - montaż agregatu pompowego i armatury / - połączenie pompy z przewodem tłocznym / - sprawdzenie i regulacja działania styczników / - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów izolacji obwodów / - podłączenie silnika / - przegląd rozdzielni, oczyszczenie i dokręcenie połączeń stykowych / - podłączenie przewodów / - ustawienie zegara regulującego pracę pompy / - włączenie pompy	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
10	Spuszczenie wody ze Stawu Dolnego do poziomu umożliwiającego montaż pompy oraz napełnienie Stawu Dolnego do rzędnej rury przelewowej w mnichu stawowym ( cena uwzględnia płatność za wodę ) (ok 309 m3 wody)	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
11	Wyłączenie na okres zimy układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim (punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wyłączenia układu), w tym : / - wyłączenie pompy / - odłączenie przewodu tłocznego / - demontaż agregatu pompowego i armatury / - odłączenie silnika / - sprawdzenie agregatu pompowego i silnika do ewentualnego remontu po sezonie eksploatacyjnym / - rozłączenie przewodów / - magazynowanie zdemontowanych urządzeń przez okres zimowy	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
12	Spuszczenie wody ze Stawu Dolnego do poziomu umożliwiającego demontaż pompy oraz napełnienie Stawu Dolnego do rzędnej rury przelewowej w mnichu stawowym ( cena uwzględnia płatność za wodę ) / (ok 309 m3 wody)	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
13	Kontrola stanu technicznego układu pompowego / w tym : / - kontrola poprawności działania układu pompowego / - sprawdzanie ustawień zegara regulującego pracę pompy / - prowadzenie dokumentacji pokontrolnej stanu przepompowni	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		228 / ( 2 razy w tyg.)

1	2	3	4	5		6
PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH PRZY ULICY DZIERŻAWNEJ
14	Kontrola stanu technicznego przepompowni i rowu odwadniającego w tym : / - oględziny stanu przepompowni (urządzenia + ogrodzenie) / - kontrola poprawności działania urządzeń / - kontrola przykrycia studni przed i za przepompownią / - sprawdzanie prawidłowego działania klapy przeciwzalewowej w wale rzeki na odprowadzeniu do odbiornika wód drenażowych / - ręczne czyszczenie ze śmieci terenu w granicach ogrodzenia przepompowni (zebranie papierów, opakowań kartonowych, puszek itp.) + wywóz śmieci / - czyszczenie studni przepompowni / - wymiana spalonych lamp na słupie oświetleniowym / - koszenie trawy – obszar w granicach ogrodzenia / - czyszczenie i koszenie koryta odpływowego przed i za klapą przeciwzalewową oraz przepustu pod wałem / - prowadzenie dokumentacji pokontrolnej	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		416 / ( 2 razy w tyg.)
15	Przegląd urządzeń i elementów przepompowni / przegląd wykonywany w okresie wiosennym, obejmujący następujący zakres prac : / - sprawdzenie i regulacja działania styczników / - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów izolacji obwodów / - przegląd rozdzielni, oczyszczenie i dokręcenie połączeń stykowych	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		4
16	Konserwacja metalowych elementów przepompowni (ok 8,90 m2 ) w tym: / - czyszczenie i malowanie wszystkich metalowych elementów	1 kpl czynności wymienionych / w zakresie prac		2
17	WARTOŚĆ NETTO DLA PRAC ROZLICZANYCH CENAMI JEDNOSTKOWYMI / (W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY)				→ / suma kolumny 6 dla wierszy od 1 do 16	........................ zł
18	KWOTA PODATKU VAT DLA PRAC ROZLICZANYCH CENAMI / JEDNOSTKOWYMI (W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY)				→ / kwota podatku VAT 23% od wartości wskazanej w kolumnie 6 wiersza 17	........................ zł
19	WARTOŚĆ BRUTTO DLA PRAC ROZLICZANYCH CENAMI / JEDNOSTKOWYMI (W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY)				→ / wartość netto (kolumna 6, wiersz 17) powiększona o kwotę podatku VAT (kolumna 6, wiersz 18)	........................ zł
20	WARTOŚĆ NETTO DLA PRAC ROZLICZANYCH KOSZTORYSAMI / POWYKONAWCZYMI *) (W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY)				→ / wartość netto (kolumna 6, wiersz 17) podzielona przez 5	........................ zł
21	KWOTA PODATKU VAT PRAC ROZLICZANYCH KOSZTORYSAMI / POWYKONAWCZYMI (W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY)				→ / kwota podatku VAT 23% od wartości wskazanej w kolumnie 6 wiersz 20	........................ zł
22	WARTOŚĆ BRUTTO DLA PRAC ROZLICZANYCH KOSZTORYSAMI / POWYKONAWCZYMI (W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY)				→ / wartość netto (kolumna 6, wiersz 20) powiększona o kwotę podatku VAT (kolumna 6, wiersz 21)	........................ zł
23	Wycena OFERTOWA (BRUTTO) prac wskazanych w formularzu cenowym				→ / suma wartości brutto dla prac rozliczanych cenami jednostkowymi (kolumna 6 wiersz 19) oraz wartości brutto dla prac rozliczanych kosztorysami powykonawczymi (kolumna 6 wiersz 22)	........................ zł

.......................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy