###### Zał. nr 6 do SIWZ
###### FORMULARZ WYCENY

Eksploatacja i konserwacja zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania na terenie miasta Lublina w granicach administracyjnych.

Lp	Podstawa / wyceny	Zakres prac	Jednostka miary	Cena jedn. / ( zł/j.m. )	Ilość robót /rok obowiązywania umowy	Wartość (zł) netto ( kol.5х6 )
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-05 I / 0210-05 / ANALOGIA	Remont zdroju z wymianą podejścia pod kolumnę zdrojową	szt		3
2.	KNR 4-05 I / 0210-05 / ANALOGIA	Remont zdroju z wymianą uszczelek	szt		6
3.	KNR 4-05 I / 0210-05 / ANALOGIA	Remont zdroju z wymianą uszczelek i rączki	szt		3
4.	KNR 4-05 II / 0222-02 / KNR 4-05 I / 0210-05 / ANALOGIA	Remont zdroju z czyszczeniem studni zdrojowej	szt		1
5.	KNR 4-05 I / 0210-05 / ANALOGIA / KNR 4-01 / 0213-01 / KNR 4-04 / 1101-02 / ANALOGIA / 1101-05 / ANALOGIA	Remont zdroju z wykonaniem ocementowania	szt		2
6.	KNR 4-05 I / 0210-05	Wymiana kolumny zdrojowej	szt		1
7.	KNR 4-05 II / 0222-02 / KNR 4-05 I / 0210-05	Wymiana kolumny zdrojowej z czyszczeniem studni zdrojowej	szt		2
8.	KNR 4-05 I / 0210-05	Wymiana kolumny zdrojowej z wymianą podejścia pod kolumnę w studni	szt		2
9.	KNR 4-05 II / 0222-02	Czyszczenie studni zdrojowej	szt		1
10.	KNR 4-05 II / 0121-04	Pompowanie wody ze studni zdrojowej	szt		21
11.	KNR 4-01 / 0213-01 / KNR 4-04 / 1101-02 / 1101-05	Wykonanie ocementowania i rowka ściekowego przy zdroju	szt		5
12	KNR 2-31 / 0801-01 / 0801-02 / KNR 4-01 / 0213-01 / KNR 4-04 / 1101-02 / 1101-05	Wykonanie ocementowania kolumny zdrojowej	szt		9
13.	KNR 2-18 / 0626-03 / ANALOGIA	Uzupełnienie stopnia złazowego	szt		1
14.	KNR 4-01 / 0213-01 / ANALOGIA	Wykonanie ocementowania włazu	szt		4
15.	KNR-W 4-02 / 0233-07 / KNR-W 2-18 / 0529-02 / KNR 4-01 / 0301-01 / KNR 4-04 / 1101-02 / 1101-05 / 1104-01 / 1104-03 / ANALOGIA	Regulacja studni wodomierzowej	szt		1
16.	KNR-W 4-02 / 0233-07 / KNR-W 2-18 / 0529-02 / KNR 4-04 / 1101-03 / 1101-06 / ANALOGIA / KNR 4-04 / 1107-01 / 1107-04	Wymiana uszkodzonego włazu żeliwnego na studni wodomierzowej na właz żeliwny	szt		1
17.	KNR-W 4-02 / 0233-07 / KNR-W 2-18 / 0529-02 / KNR 4-04 1101-03 / ANALOGIA / 1101-06 / ANALOGIA / 1107-01 / 1107-04	Wymiana uszkodzonego włazu żeliwnego na studni wodomierzowej na właz betonowy	szt		1
18.	KNR-W 4-02 / 0233-07 / ANALOGIA / KNR-W 2-18 0529-02 / ANALOGIA / KNR 4-04 1101-06 / ANALOGIA	Wymiana uszkodzonego włazu betonowego na studni wodomierzowej na właz żeliwny	szt		1
19.	KNR-W 4-02 / 0233-07 / KNR-W 2-18 / 0529-02 / KNR 4-01 / 0301-01 / KNR 4-04 / 1101-02 / 1101-05 / 1104-01 / 1104-03 / ANALOGIA	Wymiana włazu z podmurowaniem komina	szt		1
20.	KNR 4-01 / 0212-03 / ANALOGIA / KNR 2-18 / 0621-02 / KNR 4-01 0213-01 / KNR 4-04 / 1101-02 / 1101-05 / 1104-01 / 1104-03 / ANALOGIA	Wymiana stropu na studni wodomierzowej z płyty żelbetowej	szt		2
21.	KNR 4-01 / 0212-03 / 0201-06 / 0202-06 / 0214-03 / 0203-08 / 0213-01 / KNR 4-04 / 1101-02 / 1101-05 / 1104-01 / 1104-03 / ANALOGIA	Wymiana stropu na studni zdrojowej – zalewanie stropu	szt		2
22.	kalkulacja własna	Rozmrażanie zdroju	szt		8
23.	KNR 4-05 I / 0210-05 / + kalkulacja własna	Remont zdroju z rozmrażaniem	szt		4
24.	KNR 4-05 I / 0227-05 / ANALOGIA	Likwidacja - demontaż kolumny zdrojowej	szt		5
25.	KNR 4-05 I / 0227-05 / 0410-06 / KNR 2-01 / 0320-04	Likwidacja – demontaż kolumny z zasypaniem studni	szt		1
26.	KNR 7-12 / 0101-05 / 0201-05 / 0211-05 / ANALOGIA / KNR-W 7-12 / 0105-04	Malowanie kolumny zdrojowej	szt		41
27.	KNR 4-05II / 0221-07	Czyszczenie studni- poidełek	szt		58
28.	KNR 4-01 / 0213-01 / ANALOGIA / KNR 4-04 / 1101-02 / 1101-05	Remont szyjki w studni wodomierzowej	szt		6
29	KNR 4-05I / 0210-05 / ANALOGIA	Wymiana tabliczki zdrojowej	szt		8
30.	KNR 7-12 / 0101-05 / ANALOGIA / 0201-05 / ANALOGIA / 0211-05 / ANALOGIA / KNR-W 7-12 / 0105-04	Punkty szybkiego napełniania – malowanie kolumn hydrantowych / (UWAGA: w pozycji należy skalkulować / 2 kolumny hydrantowe)	punkt szybkiego napełniania		3
31.	KNR 4-05 II / 0121-04 / ANALOGIA	Punkty szybkiego napełniania – pompowanie wody z komory	komora		4
32	KNR 4-05 I / 0210-04	Punkty szybkiego napełniania – wymiana hydrantu	szt		1
33	KNR 4-05I / 0210-05 / ANALOGIA	Prace interwencyjne (bez konieczności użycia materiałów) - zdroje uliczne, punkty szybkiego napełniania	szt		20
34	kalkulacja własna	Komplet czynności dezynfekcja wylewki poidełka i czyszczenie -poidełka	szt		348
35	kalkulacja własna	Komplet czynności jakościowe badania jakości wody	szt		42
36	KNR 2-18 0803-01 / ANALOGIA	Płukanie przyłącza oraz dodatkowa dezynfekcja	szt		42
37	KNR 4-05I 0210-05 ANALOGIA	Wymiana tabliczki przy punkcie szybkiego napełniania	szt		1
38	KNR-W 7-12 0403-05 / ANALOGIA	Malowanie słupków tabliczki przy punkcie szybkiego napełniania	szt		2
39	KNR 4-05I / 0210-05 / ANALOGIA	Dojazd na miejsce prowadzenia robót - zdroje uliczne, punkty szybkiego napełniania	szt		44
40	KNR 4-05I / 0210-05 / ANALOGIA	Dojazd na miejsce prowadzenia robót-zdroje uliczne- mała odległość między urządzeniami*	szt		60
41	-	Pompa szlamowa WT40X	mg		1
42	-	Wentylator kanałowy	mg		1
43	-	Wywrotka	mg		1
43	-	Młot z agregatem	mg		1
44	-	Przecinarka do nawierzchni	mg		1
45	-	Zdrój żeliwny czerpalny	kpl		1
46	-	Zasuwa żeliwna kołnierzowa owalna o śr. nom. 200 mm	kpl		1
47	-	Zawór sprężynowy / (wylewka do zdroju przy / ul. Krakowskie Przedmieście róg Staszica)	szt		2
48	-	Rączka do zdroju	szt		1
49	-	Właz kanałowy ryglowy kl. C 250 (25t)	kpl		1
50	-	Wpust ściekowy przy zdroju	kpl		1
51	-	Wpust deszczowy kołn. Z zawiasami i ryglem kl. D400 [420/620]	kpl		1
52	-	Pokrywa włazowa betonowa zbrojona na otwór śr. 600	szt		1
53	-	Tabliczka informacyjna: / -przy zdroju ulicznym lub / przy punkcie szybkiego napełniania wozów strażackich	szt		2
54	-	Zaprawa cementowa szybkowiążąca	Kg		1
			m3		1
55	-	Mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno	t		2
56	-	Trawa uniwersalna	kg		2
57	-	Ziemia urodzajna	m3		1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO W OKRESIE JEDNEGO ROKU OBOWIĄZYWANIA UMOWY						K1= Ʃ poz. 1-57
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO NA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W OKRESIE 45 MIESIĘCY [ZŁ NETTO]						K=(K1 x 45)/12
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO NA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (podatek VAT 23%) [ZŁ BRUTTO]						1,23 x K

* dot. dojazdu pomiędzy urządzeniami zlokalizowanymi w małych odległościach

..................................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy