## Formularz wyceny ofertowej zał 5a
			Załącznik nr 5a do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy

	………………………………………………
	(pieczęć oferenta)
	Formularz wyceny ofertowej

	CZĘŚĆ I -wartość ofertowa w okresie gwarancji 01.09.2020 – 13.06.2022
Poz.	Opis czynności	JM	Ilość miesięcy	Przewidywana ilość JM w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (DxExF)
A	B	C	D	E	F	G
1	Utrzymanie miesięczne jednego punktu oświetleniowego zamontowanego na słupie oświetleniowym wraz z instalacją zasilającą	punkt oświetleniowy / m-c	21,5	227
2	Utrzymania miesięczne jednego punktu oświetleniowego zamontowanego na: elewacjach budynków lub przy pomnikach zamocowanych ponad gruntem wraz z instalacją zasilającą	punkt oświetleniowy / m-c	21,5	88
3	Utrzymanie miesięczne jednego punktu oświetleniowego doziemnego (oprawy zamontowanej w gruncie) wraz z instalacją zasilającą	punkt oświetleniowy / m-c	21,5	779
4	Utrzymanie stacji transformatorowej K-1596 wraz z elektroenergetyczną linią kablową SN i altaną w której znajduje się stacja	M-c	21,5	1
5	Utrzymanie 1 z 6 studni z rozdzielnicami do sterowania oświetleniem zlokalizowanych w gruncie oraz 8 zlokalizowanych w donicach kasztanowców wraz z instalacją zasilającą	Rozdzielnica / m-c	21,5	14
6	Utrzymanie 1 z 14 rozdzielnic do sterowania oświetleniem zlokalizowanych w kanale technologicznym fontanny (dostęp do rozdzielnic jest możliwy po podniesieniu ciężkich kamiennych płyt) wraz z instalacją zasilającą	Rozdzielnica / m-c	21,5	14
7	Utrzymanie instalacji elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej K-1596 na pl. Litewskim w Lublinie	M-c	21,5	1
8	Dzień pracy agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilenia oświetlenia i urządzeń o mocy minimum 40 kW wraz z podłączeniem i obsługą na czas trwania awarii	dzień	awaryjnie	1
9	Obsługa systemu informatycznego sterowania oświetleniem na pl. Litewskim	M-c	21,5	1
I.1	Wartość ofertowa zamówienia netto I, zł (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9)
I.2	Podatek VAT 23%, zł (G I.1x0,23)
I.3	Wartość ofertowa zamówienia brutto I, zł (G I.1+G I.2)
	CZĘŚĆ II – wartość ofertowa po ustaniu gwarancji 14.06.2022 – 30.06.2024 r.
1’	Utrzymanie miesięczne jednego punktu oświetleniowego zamontowanego na słupie oświetleniowym wraz z instalacją zasilającą	punkt oświetleniowy / m-c	24,5	227
2’	Utrzymania miesięczne jednego punktu oświetleniowego zamontowanego na: elewacjach budynków lub przy pomnikach zamocowanych ponad gruntem wraz z instalacją zasilającą	punkt oświetleniowy / m-c	24,5	88
3’	Utrzymanie jednego punktu oświetleniowego doziemnego (oprawy zamontowanej w gruncie) wraz z instalacją zasilającą	punkt oświetleniowy / m-c	24,5	779
4’	Utrzymanie stacji transformatorowej K-1596 wraz z elektroenergetyczną linią kablową SN i altaną w której znajduje się stacja	M-c	24,5	1
5’	Utrzymanie 1 z 6 studni z rozdzielnicami do sterowania oświetleniem zlokalizowanych w gruncie oraz 8 zlokalizowanych w donicach kasztanowców wraz z instalacją zasilającą	Rozdzielnica / m-c	24,5	14
6’	Utrzymanie 1 z 14 rozdzielnic do sterowania oświetleniem zlokalizowanych w kanale technologicznym fontanny (dostęp do rozdzielnic jest możliwy po podniesieniu ciężkich kamiennych płyt) wraz z instalacją zasilającą	Rozdzielnica / m-c	24,5	14
7’	Utrzymanie instalacji elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej K-1596 na pl. Litewskim w Lublinie	M-c	24,5	1
8’	Dzień pracy agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilenia oświetlenia i urządzeń o mocy minimum 40 kW wraz z podłączeniem i obsługą na czas trwania awarii	dzień	awaryjnie	1
9’	Obsługa systemu informatycznego sterowania oświetleniem na pl. Litewskim	M-c	24,5	1
II.1	Wartość ofertowa zamówienia netto II, zł (G1’+G2’+G3’+G4’+G5’+G6’+G7’+G8’+G9’)
II.2	Podatek VAT 23%, zł (G II.1x0,23)
II.3	Wartość ofertowa zamówienia brutto II, zł (G II.1+G II.2)
	CZĘŚĆ III – wartość ofertowa wynikająca z załączników 5b i 5c
10	Materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem instalacji oświetleniowej i elektroenergetycznej na Pl. Litewskim oraz koszty ich wymiany		46	Kwota netto wynikająca z Załącznika nr 5b do SIWZ (Załącznika nr 34 do Umowy)
11	Prace naprawcze wynikające z wystąpienia zdarzeń losowych		46	Kwota netto wynikająca z Załącznika nr 5c do SIWZ (Załącznika nr 35 do Umowy)
III.1	Wartość ofertowa zamówienia netto III, zł (G10+G11)
III.2	Podatek VAT 23%, zł (G III.1x0,23)
III.3	Wartość ofertowa zamówienia brutto III, zł (G III.1+G III.2)
	CZĘŚĆ IV – wartość ofertowa ogółem
IV.1	Wartość ofertowa zamówienia netto ogółem, zł (G I.1+G II.1+G III.1)
IV.2	Podatek VAT ogółem, zł (G I.2+G II.2+G III.2)
IV.3	Wartość ofertowa zamówienia brutto ogółem, zł (G I.3+G II.3+G III.3)

	Lublin, dnia ………………..2020 r.
	ZP-P-I.271.76.2020
	Numer mdok 95009/07/2020			…………………………..
				podpis