Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w Lublinie.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac niezbędnych
i koniecznych dla zrealizowania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 5 nowych kamer IP oraz dostawa jednej kamery IP.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje oraz uruchomi 5 kamer IP , oraz dostarczy jedną kamere IP 1080p - VG5-7230-EPC4 do siedziby zamawiającego.

 Zadanie zostanie wykonane zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.
W ramach prac projektowych Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do:
1. wykonania projektów budowlanych,
2. wykonania projektów wykonawczych,
3. wykonania dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robot,
4. wyznaczenia i uzgodnienia tras przyłączy telekomunikacyjnych oraz innych obiektów telekomunikacyjnych i elektrycznych,
5. uzyskania uzgodnień z właścicielami obiektów na których zainstalowane zostaną kamery,
6. uzyskania uzgodnień z Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (dla obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej)
7. dokonania zgłoszeń budowlanych jezeli są wmagane Ustawą Prawo Budowlane,
8. zakupu map do celów opiniodawczych i projektowych,
9. opracowania map do celów projektowych,
10. pozyskania uzgodnień branżowych, opinii, operatów środowiskowych, ekspertyz, itp.,
11. opracowania projektów organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego, adaptacji obiektów budowlanych (jeżeli będą wymagane),
12. stosowania się do wytycznych Zamawiającego, na każdym etapie projektowania, każdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych,
13. do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.

2. Instalacja 5 nowych punktów kamerowych.

2.1 Lublin, ul. Lubartowska 63

Należy zainstalować i uruchomić kamerę IP 1080p - VG5-7230-EPC4 Kamera D/N AutoDome HD serii 7000 starlight, 1080p/30 kl./s 30-krotny zoom optyczny. Kamera powinna zostać zamocowana na dostarczonym wsporniku mocowanym do narożnika budynku w sposób umożliwiający obserwację wszystkich przyległych ciągów komunikacyjnych. Wewnątrz budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu należy zainstalować metalową szafkę teletechniczną, zamykaną na klucz, do której zostaną doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilający. Szafkę należy wyposażyć w: zasilacz UPS 750VA z funkcją autostartu, listwę zasilającą napięcia gwarantowanego, elektroniczny licznik energii elektrycznej oraz zabezpiecznie nadprądowe. W szafce należy zainstalować przekaźniki na szynę din w celu sygnalizacji braku zasilania oraz kontaktrony lub włączniki krańcowe w celu sygnalizacji otwarcia drzwi szafki.

2.2. Lublin, ul. Wiercieńskiego 5

Należy zainstalować i uruchomić kamerę DINION IP bullet 5000 HD wraz z radiowym łączem transmisji danych, umożliwiającym transmisję obrazu z kamery do sieci teleinformatycznej UM Lublin w relacji Wiercieńskiego 5 Wieniawska 14 (UM). Kamera powinna zostać zamocowana na dostarczonym wsporniku mocowanym do narożnika budynku w sposób umożliwiający obserwację skweru z placem zabaw. Do budowy łącza radiowego należy wykorzystać urządzenia pracujące w standardzie IEEE 802.11a/n w otwartym pasmie radiowym 5GHz nie wymagającym opłat licencyjnych i pozwoleń, zgodne z użytkowanym obecnie przez UM Lublin systemem Ubiquiti Networks serii NanoBrigde, NanoBeam Należy zainstalować kompletne łacze radiowe w obu lokalizacjach.Należy zainstalować kompletne łacze radiowe w obu lokalizacjach. Antenę urządzenia radiowego należy zainstalować na dachu budynku w wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu/masztu antenowego. Wewnątrz budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu należy zainstalować metalową szafkę teletechniczną, zamykaną na klucz, do której zostaną doprowadzone kable z kamery, urządzenia radiowego oraz kabel zasilający. Szafkę należy wyposażyć w: zasilacz UPS 750VA z funkcją autostartu, listwę zasilającą napięcia gwarantowanego, elektroniczny licznik energii elektrycznej oraz zabezpiecznie nadprądowe. W szafce należy zainstalować przekaźniki na szynę din w celu sygnalizacji braku zasilania oraz kontaktrony lub włączniki krańcowe w celu sygnalizacji otwarcia drzwi szafki.

2.3. Lublin, ul. Plagego i Laśkiewicza 9

Należy zainstalować i uruchomić kamerę IP 1080p - VG5-7230-EPC4 Kamera D/N AutoDome HD serii 7000 starlight, 1080p/30 kl./s 30-krotny zoom optyczny. Wewnątrz budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu należy zainstalować metalową szafkę teletechniczną, zamykaną na klucz, do której zostaną doprowadzone kable z kamery, urządzenia radiowego oraz kabel zasilający. Szafkę należy wyposażyć w: zasilacz UPS 750VA z funkcją autostartu, listwę zasilającą napięcia gwarantowanego, elektroniczny licznik energii elektrycznej oraz zabezpiecznie nadprądowe. W szafce należy zainstalować przekaźniki na szynę din w celu sygnalizacji braku zasilania oraz kontaktrony lub włączniki krańcowe w celu sygnalizacji otwarcia drzwi szafki.

2.4. Lublin, ul. Lubartowska 19

Należy zainstalować i uruchomić kamerę DINION IP bullet 5000 HD. Kable zasilający oraz transmisji danych nalezy doprowadzić do istniejacej szafki telekomunikacyjnej zlokalizowanej na poddaszu budynku.

2.5. Lublin, ul. Staszica/Zielona

Należy zainstalować i uruchomić kamerę IP 720p - VG5-7130-EPC4 Kamera D/N AutoDome HD serii 7000 starlight, 720p/30 kl./s 30-krotny zoom optyczny wraz z radiowym łączem transmisji danych, umożliwiającym transmisję obrazu z kamery do sieci teleinformatycznej UM Lublin w relacji Staszica/Zielona – Pl. Łokietka 1 Ratusz (UM). Kamera powinna zostać zamocowana na dostarczonym wsporniku mocowanym do narożnika budynku w sposób umożliwiający obserwację wszystkich przyległych ciągów komunikacyjnych. Do budowy łącza radiowego należy wykorzystać urządzenia pracujące w standardzie IEEE 802.11a/n w otwartym pasmie radiowym 5GHz nie wymagającym opłat licencyjnych i pozwoleń, zgodne z użytkowanym obecnie przez UM Lublin systemem Ubiquiti Networks serii NanoBrigde, NanoBeam. Antenę urządzenia radiowego należy
 zainstalować na dachu budynku w wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu/masztu antenowego. Wewnątrz budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu należy zainstalować metalową szafkę teletechniczną, zamykaną na klucz, do której zostaną doprowadzone kable z kamery, urządzenia radiowego oraz kabel zasilający. Szafkę należy wyposażyć w: zasilacz UPS 750VA z funkcją autostartu, listwę zasilającą napięcia gwarantowanego, elektroniczny licznik energii elektrycznej oraz zabezpiecznie nadprądowe. W szafce należy zainstalować przekaźniki na szynę din w celu sygnalizacji braku zasilania oraz kontaktrony lub włączniki krańcowe w celu sygnalizacji otwarcia drzwi szafki.

3. Dostawa kamery IP HD
Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiajacego jedną kamerę IP 1080p - VG5-7230-EPC4 Kamera D/N AutoDome HD serii 7000 starlight

4. Dostawa licencji do systemu BVMS
Wykonawca dostarczy 5 licencji umozliwiających podlączenie zainstalowanych kamer do systemu BVMS v 6.