Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem:
## 1. Plan dotykowy z udźwiękowieniem liczba sztuk: 1
Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu do siedziby Zamawiającego multimedialnego planu dotykowego, którego szczegóły Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
- plan wykonany w technologii transparentnego tworzywa sztucznego w warstwie głównej (odlewu z żywic),
- format: minimum A3 lub większy, rozmiar planu zostanie dostosowany przez Wykonawcę po dokonanej wizji lokalnej;
- od spodu warstwy głównej naniesiony wydruk kolorowy i kontrastowy z graficzną informacją dla osób widzących i słabowidzących;
- na stronie wierzchniej warstwy głównej wypukłe informacje dotykowe dla osób niedowidzących jako odlew z żywicy. Zawartość wierzchniej warstwy mają być uzgodnione z Zamawiającym;
- napisy brajlowskie wykonane jako odlew z żywicy;
- wielkość punktów, ich wypukłość oraz odległości pomiędzy nimi: zgodnie z parametrami czcionki Braille’a dla standardu Marburg Medium;
- obudowa planów wykonana ze stali nierdzewnej;
- zastosowanie technologii pozwalającej wyszukać plany przez smartphone z systemem IOS lub Android za pomocą technologii Bluetooth;
- plany udźwiękowione – w określonych miejscach przyciski wandaloodporne po wciśnięciu których uruchamiają się komunikaty głosowe – treść ma być stworzona w porozumieniu z Zamawiającym.
## 2. Przenośne urządzenie powiększające tekst liczba sztuk: 4
- składana konstrukcja z wbudowanym monitorem 15-17”;
- powiększenie min. od 2x do 30x;
- kamera HD z autofocusem;
- min. 6 trybów kolorów;
- wbudowana bateria;
- czas pracy na baterii: min 4 godz.;
- waga: do 7 kg.
3. Przenośne urządzenie lektorskie	liczba sztuk: 4
- odczytuje oraz powiększa tekst;
- wbudowany monitor 10-14’’;
- kamera HD z autofocusem;
- możliwość zapisu zeskanowanych dokumentów i zdjęć;
- możliwość podłączenia słuchawek lub głośnika;
- wbudowany monitor z powłoką antyodblaskową;
- możliwość korzystania z akumulatora lub zasilacza sieciowego;
- praca na akumulatorze – min. 3 godziny;
- waga: do 4 kg.