Zał. do umowy nr …....................................

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE WYMIANY SZAF TELETECHNICZNYCH

    Wykonawca dostarczy:

1. Szafy serwerowe 19”, wiszące o wysokościach podanych w Tabeli nr 1, spełniające następujące parametry:
  1. Szafa rack jednosekcyjna o wymiarach: 600x600mm (Szerokość x Głębokość) w kolorze szarym i drzwiami z szybą. Szafa przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w standardzie 19".
     Listwy montażowe z regulacją położenia, możliwość regulacji głębokości belek nośnych. Drzwi z szybą z hartowanego szkła. Panele boczne demontowane zamykane na zamek. Przepusty kablowe w płycie górnej i dolnej szafki do wprowadzania kabli.
2. Półki stałe do szafy 19”, koloru czarnego, wysokość 1U.

Oraz dokona wymiany szaf teleinformatycznych w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną szafki wraz z wykonaniem zdjęć planów ogólnych miejsca, w którym jest zainstalowana szafa. Dokumentacja może zostać użyta do weryfikacji stanu zastanego i porównania ze stanem po zakończeniu prac.
2. Wykonawca z użytkownikiem lokalu zweryfikuje działanie sieci i urządzeń przez wymianą szafy, w przypadku problemów, braków, nieprawidłowego działania sporządzi protokół stwierdzający stan przed i po wymianie szafy.
3. Wykonawca dokona inwentaryzacji okablowania i połączeń sieciowych, oraz urządzeń znajdujących się w szafach, na potrzeby wymiany. Dokona trwałego oznaczenia połączeń w obrębie szafy, zadba o zachowanie oznaczeń aktualnie istniejących, wymieni wadliwe okablowanie wewnątrz szafy i ewentualnie poprawi już istniejące zakończenie okablowania.
4. Wykonawca wymontuje urządzenia, przełącznicę światłowodową wraz z patch panelem, pozostałe okablowanie i zdemontuje szafę.
5. Wykonawca zainstaluje szafy zgodnie z Tabelą nr 1, uwzględniając uwagi dotyczące ewentualnej zmiany lokalizacji, przeniesienia okablowania.
6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje dodatkową półkę dedykowaną do szaf 19” teletechnicznych, jeżeli w danej szafie znajdują się urządzenia nie mające uchwytów dedykowanych do tego typu szafy i na nią przeniesie w.w. urządzenia.
7. Wykonawca zainstaluje przełącznice światłowodową, zdemontowany sprzęt, odtworzy połączenia i przywróci jego działanie. Jednocześnie zadba o to aby odległość między wyprowadzeniami złącz optycznych z urządzeń gwarantowała odpowiedni profil zagięcia i nie kolidowała z drzwiami, poprzez odpowiednie cofnięcie belek nośnych.
8. Wykonawca przywróci stan estetyczny miejsca instalacji, uwzględniając również koryta kablowe lub inne miejsca prowadzenia okablowania. Przywróci wcześniejszy wygląd ścian.
9. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną szafki i miejsca instalacji po wymianie, która wraz z dokumentacją z punktu nr 1. zostanie dostarczona w formie elektronicznej (nośnik USB i płyta CD/DVD)
10. Wykonawca sporządzi protokół powykonawczy.

Wykonawca wykona prace zgodnie ze sztuką z zachowaniem przepisów i procedur. Doprowadzi estetykę infrastruktury do stanu nie gorszego jak zastany.

Tabela 1. Lista lokalizacji i wymiarów szaf :

lp	Nazwa	Adres	Uwagi	Wielkość szafy
1	Bursa Szkolna nr 2	ul. Dolna Panny Marii 65	Wymagana dodatkowa półka	10U głębokość 600mm
2	Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja	Al. Jana Długosza 8		10U głębokość 600mm
3	XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora"	ul. Lipowa 25	Wymagane dodatkowe półki	10U głębokość 600mm
4	Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego	Al. Piłsudskiego 26		10U głębokość 600mm
5	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego	ul. Sieroca 17	Nowa szafa musi zostać zainstalowana w innym pomieszczeniu, które znajduje się po drugiej strony ściany. Przeniesienie okablowania i szafy na drugą stronę ściany	18U głębokość 600mm
6	Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego	ul. Plażowa 9		10U głębokość 600mm
7	V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	ul. Lipowa 7		12U głębokość 600mm
8	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	ul. Poniatowskiego 5		10U głębokość 600mm
9	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga	Al. Racławickie 7a		15U głębokość 600mm
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	ul. Rzeckiego 10	Wymagana dodatkowa półka	10U głębokość 600mm
11	Przedszkole nr 77 / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	ul. Radości 8	Wymagana dodatkowa półka	10U głębokość 600mm
12	Przedszkole nr 63	ul. Szmaragdowa 22		10U głębokość 600mm