## tabela cen jednostkowych materiałów załacznik 5b do SIWZ i 34 do umowy
	Załącznik nr 2a do Umowy
					Umowa nr …./GK/21
	……………………………………………………..
	(pieczęć Wykonawcy)

	Tabela cen jednostkowych materiałów z usługą ich wymiany
Poz.	Nazwa	Jednostka	Ilość elementów przewidzianych do wymiany	Cena jednostkowa z wymianą netto	Wartość netto (DxE)
A	B	C	D	E	F
	I. Oprawy oświetleniowe
1	Oprawa oświetleniowa OP S-100W/450 prod. ROSA	szt.	14
2	Klosz oprawy oświetleniowej Kula biała 450 PMMA K-200	szt.	15
3	Lampa Sodowa 70-100W E40	szt.	45
4	Oprawa LED ASTRA LED 7300LM 840 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 53W	szt.	1

	II. Słupy oświetleniowe
5	Słup parkowy aluminiowy ROSA SAL-6, wys. 6m, anodowany, kolor Naturalny C0	szt.	2
6	Złącze słupowe TB-11	szt.	8
7	Pokrywa wnęki słupowej – aluminiowa	szt.	3
8	Maskownica śruby M14	szt.	200
9	Nakrętka M14 + podkładka ocynk	szt.	200
10	Fundament słupa oświetleniowego B-50	szt.	8

	III. Kable (bez robót ziemnych) i osprzęt
11	YKY 3x2,5 mm2	m	30
12	YKY 5x35 mm2	m	70
13	YKY 4x10 mm2	m	30
14	Końcówka kablowa K35	szt.	80
15	Mufa kablowa nN dla kabli YKY 5x4-35mm2 bez wykonania wykopu	kpl.	10
16	Rura DVR 75	m	6
17	Rura DVK 75	m	6
18	Puszka instalacyjna hermetyczna IP67 90x90 mm	szt.	2

	IV. Aparatura modułowa prod. EATON / Schrack / Hager / Legrand
19	Wyłącznik instalacyjny S301 B6	szt.	1
20	Wyłącznik instalacyjny S301 B10	szt.	1
21	Wyłącznik instalacyjny S301 C10	szt.	1
22	Wyłącznik instalacyjny S301 B16	szt.	1
23	Wyłącznik instalacyjny S301 C16	szt.	3
24	Wyłącznik instalacyjny S301 B20	szt.	6
25	Wyłącznik instalacyjny S301 C20	szt.	6
26	Wyłącznik instalacyjny S303 B16 / C16	szt.	1
27	Wyłącznik instalacyjny S303 B20 / C20	szt.	1
28	Wyłącznik instalacyjny S303 B25 / C25	szt.	1
29	Wyłącznik instalacyjny S303 B32 / C32	szt.	1
30	Wyłącznik instalacyjny S303 C100	szt.	1
31	Wkładka bezpiecznikowa D01/E14 6-16A gG / gF	szt.	35
32	Wkładka bezpiecznikowa D02 6-25A gG / gF	szt.	9
33	Rozłącznik modułowy 3P 63A	szt.	1
34	Rozłącznik modułowy 3P 40A	szt.	3
35	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03 A	szt.	1
36	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 0,03A	szt.	1
37	Lampka modułowa 3f	szt.	1
38	Lampka modułowa 1f	szt.	9
39	Stycznik modułowy Z-SCH230/1/25-20	szt.	1
40	Stycznik modułowy Z-SCH230/40-40 40A	szt.	1
41	Zegar sterujący cyfrowy astronomiczny PCZ-526.3	szt.	1
42	Przełącznik modułowy I-0-II	szt.	3
43	Licznik energii elektrycznej 1f na szynę TH35	szt.	1
44	Licznik energii elektrycznej 3f na szynę TH35	szt.	1
45	Złączka szyn gwint AL/CU 1,5-50mm2 OTL50	szt.	15
46	Złączka ZUG 0,5-6 mm2	szt.	14
47	Ogranicznik przepięć 1P klasa II 280V	szt.	3
48	Ogranicznik przepięć 4P klasa I+II (B+C)	szt.	1
49	Gniazdo na szynę TH35	szt.	1

	V. Inne
50	Obudowa termoutwardzalna 40x60 z fundamentem lakierowana	szt.	2
51	Zamek na wkładkę i kłódkę	szt.	3
52	Wkładka patentowa do złączy kablowych z 3 kluczami	kpl.	14

53	Wartość ofertowa netto, zł [suma (F1÷F52)]

	Lublin, dnia ………………..2021 r.

				…………………………..
				podpis Wykonawcy