Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż n/w urządzeń w budynku przy ul. Spokojna 2.
1. Dostawa i instalacja kamer IP wraz z kartami pamięci i licencjami– 4 sztuki.
2. Dostawa i instalacja bezprzewodowych punków dostępowych AP – 6 sztuk
3. Dostawa aparatów telefonicznych systemowych – 4 sztuki.
4. Dostawa aparatów telefonicznych analogowych – 10 sztuk.
5. Dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowych – 2 sztuki.
6. Dostawa kabli zasilających kątowych – 144 sztuki.

Ad.1 parametry kamery IP monitoringu wewnątrz budynkowego DINION IP 3000i Turret IR lub model równoważny współpracujący z posiadanym przez zamawiającego systemem BVMS 10.0 :
[Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T]
- Urządzenia muszą być zgodne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Bosch BVMS 10,
- Kamera kopułkowa do montażu wewnątrz budynkowego.
- Niezależny zapis na nośniku lokalnym karta SD i zdalnym targecie iSCSI bez potrzeby żadnego dodatkowego oprogramowania.
- obsługa kart micro SD z obsługą microSDHC/microSDXC
- Zasilanie w standardzie: POE IEEE 802.3af / 802.3 at Type 1, Class 3 12 VDC ±30%.
- Matryca nie mniejsza jak 1/2.9 cala CMOS rozdzielczość nie mniej jak 5 MPix
- Rozdzielczość nie mniejsza jak 3072 (H) x 1728 (V)
- Parametry optyczne: obiektyw stałopozycyjny 2.8 mm, F1.6
- Oświetlacz podczerwieni nie mniej jak 15m zasięgu, przełączalny filtr IR dla trybu dzień/noc.
- Szeroki zakres dynamiki nie mniej jak 101dB WDR
- Obsługa kompresji obrazu: H.265, H.264, M-Jpeg
- Możliwość przesyłania nie mniej jak 2 strumieni z różnymi parametrami pasma, ilości klatek, kompresji
- Kompensacja tylnego świata,
- Analityka obrazu na poziomie nie mniej jak podstawowym: Wykrywanie obiektów usuniętych,
Wykrywanie obiektów, których właściwości, takie jak rozmiar, prędkość, kierunek i proporcje, zmieniają się we wcześniej skonfigurowanym przedziale czasowym zgodnie ze specyfikacjami (na przykład w razie upadku określonego obiektu), Liczenie obiektów przekraczających wirtualna linię, Liczenie obiektów w danym obszarze i ostrzeganie w razie osiągnięcia zdefiniowanego limitu, Wykrywanie określonego poziomu zagęszczenia tłumu w zdefiniowanym obszarze, Łączenie zadań za pomocą skryptów.
- Obsługa szyfrowania: TLS1.0/1.2, AES128, AES256
- Interfejs Ethernet zgodny z 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex Auto-MDIX
- Obsługa profilów ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T: GB/T 28181
- obudowa koloru białego (RAL9003)
- Możliwość regulacji w poziomie/pionie/obrót: Poziom: 0° to 350°, Pion: 0° to 78° Obrót: 0° to 360°
- Ochrona przed wilgocią i kurzem nie mniej jak: IP42
- Obsługa protokołów: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, Network selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication
- kamerę należy wyposażyć w kartę SD o pojemności min 512 Gb
- kamerę należy dostarczyć wraz z licencją BVMS MBV-XCHAN-100
- instalacja - Wykonawca dostarczy i zainstaluje kamery w obiekcie przy ul. Spokojna 2 w miejscach wskazanych przez zamawiającego, Zamawiający przygotuje okablowanie strukturalne oraz przełączniki POE niezbędne do podłączenia kamer.

Ad.2 parametry bezprzewodowego punktu dostępowego UAP-nanoHD lub model r równoważny współpracujący z posiadanym przez zamawiającego kontrolerem UNIFI : :
- urządzenia zarządzane przez posiadany przez Zamawiającego system Ubiquiti Unifi Controller
- zgodność ze standardem UniFi UAP nanoHD;
- urządzenia pracować będą w technologii 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2;
- obsługa MIMO 2.4GHz 2x2, MIMO 5GHz 4x4;
- możliwość pracy wewnątrz;
- praca dwuzakresowa 2,4 MHz – 300 Mbps i 5 GHz – 1733 Mbps;
- zasilanie 48 V 802.3af PoE plus;
- Obsługa VLAN 802.1q
- Limitowanie per użytkownik
- Zabezpieczenia WiFi: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF
- BSSID: możliwość rozgłaszania 8 niezależnych SSID
- instalacja - Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia AP    w obiekcie przy ul. Spokojna 2 w miejscach wskazanych przez zamawiającego, Zamawiający przygotuje okablowanie strukturalne oraz przełączniki POE niezbędne do podłączenia urządzeń.
Ad.3 parametry aparatu telefonicznego systemowego Unify OpenStage 40T lub model równoważny współpracujący z posiadanym przez zamawiającego systemem OpenScape 4000:
- współpraca aparatu z wersjami central Siemens OpenScape / HiPath / Hicom,
- wyświetlacz 6-wierszowy LCD, graficzny, odchylany, monochromatyczny, podświetlany,
- 12 przycisków numerycznych,
- 7 stałych przycisków funkcyjnych,
- 6 dowolnie programowalnych przycisków dotykowych z czerwonymi diodami LED,
- 2 przyciski regulacyjne (plus/minus) do ustawiania głośności dzwonka, jego tonu i sygnału, ostrzegawczego, kontrastu wyświetlacza oraz klawisz włączania / wyłączania głośnika,
- 5-kierunkowy klawisz nawigacyjny (w dół, OK, w górę, następny poziom, poprzedni poziom),
- system głośnomówiący (pełen dupleks z kompensacją echa),
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce,
- optyczna sygnalizacja połączenia LED,
- możliwość montażu na ścianie,
- gniazdo do podłączenia zestawu słuchawkowego,
- podłączenie i zasilanie przez port UP0/E,
- możliwość podłączenia przystawki OpenStage Key Module.

Ad.4 parametry aparatu telefonicznego analogowego Gigaset DA610 lub model równoważny :
- regulowany 2-wierszowy wyświetlacz, 14 znakowy, alfanumeryczny,
- 12 przycisków numerycznych,
- 8 przycisków funkcyjnych (szybkie wybieranie, konfiguracja, wyciszenie, flash, tryb głośnomówiący, regulacja głośności),
- 4-kierunkowy klawisz nawigacyjny,
- zasilanie aparatu z linii telefonicznej,
- wyświetlanie daty i godziny w trybie czuwania,
- wyświetlanie czasu trwania rozmowy podczas rozmowy,
- identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP,
- tryb wybierania: DTMF lub impulsowy, regulowany czas Flash,
- tryb głośnomówiący z regulacją głośności,
- optyczna sygnalizacja połączenia (podświetlenie przycisku trybu głośnomówiącego) ,
- przycisk wyciszenia (z melodią),
- regulacja głośności słuchawki (3 poziomy),
- 10 polifonicznych sygnałów dzwonka do wyboru (z 4 poziomami głośności),
- książka telefoniczna na 50 wpisów.
- menu w języku polskim.
Ad.5 parametry aparatu telefonicznego bezprzewodowego Panasonic TG-2511 lub model równoważny:
- podświetlany wyświetlacz 1,4" (monochromatyczny 16 znaków x 3 linie),
- podświetlana klawiatura,
- system głośnomówiący,
- książka telefoniczna na 50 numerów i nazw,
- identyfikacja abonenta dzwoniącego CLIP,
- wyświetlanie daty i godziny w trybie czuwania,
- możliwość wyłączenia słuchawki,
- możliwość zawieszenia połączenia,
- regulacja głośności dzwonka,
- 10 melodii oraz 5 tonów dzwonka,
- wyłączanie mikrofonu (MUTE),
- wybieranie tonowe DTMF,
- programowany czas FLASH,
- połączenia wewnętrzne, przełączanie połączeń,
- możliwość konferencji trójstronnych
- tryb ECO
- możliwość montażu na ścianie
- menu w języku polskim
Ad.6 parametry przewodów zasilających:
- przewód podłączeniowy komputerowy od gniazda 230V europejskiego (wtyczka kątowa EU) do gniazda komputera wtyk 3PIN IEC (wtyczka prosta)
- długość kabla minimalna 180 cm.