Zał. Nr 1 do umowy nr …....................................

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE ŁĄCZY

    Wykonawca zestawi usługi transmisji danych o parametrach nie gorszych niż wymienione zgodnie z poniższymi wymaganiami. Transmisja realizowana będzie w 7 relacjach. Wykonawca na własny koszt doprowadzi łącze oraz instalację kablową i zakończy stykiem ethernet w szafkach teleinformatycznych we wskazanych lokalizacjach.
1. Lista relacji, przepływności oraz terminy świadczenia usługi:

l.p.	relacja	przepływność	termin rozpoczęcia świadczenia usługi	termin zakończenia świadczenia usługi
1	PSS – Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1 – lokalizacja urządzeń – szafa teletechniczna w budynku sklepu „Stokrotka”, magazyn sklepowy.	15 Mbps	maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2023
2	PSS – Lublin, ul. Zygmunta Augusta 7 - lokalizacja urządzeń – szafa teletechniczna Urzędu Miasta Lublin w pomieszczeniu Rady i Zarządu Dzielnicy Felin.	30 Mbps	maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2023
3	PSS – Lublin, ul. Władysława Jagiełły 12 - lokalizacja urządzeń - szafa teletechniczna zamontowana na klatce schodowej na 4 piętrze bloku mieszkalnego.	15 Mbps	maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2023
4	PSS – Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 22 - lokalizacja urządzeń – szafa teletechniczna w piwnicy budynku (pomieszczenie pralni i suszarni).	15 Mbps	maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2023
5	PSS – Lublin, ul. Niepodległości 12 - lokalizacja urządzeń - szafa teletechniczna wewnątrz budynku – 1 klatka schodowa (mieszkania 1-10), szafka umieszczona przy zejściu do piwnicy nad skrzynką na listy.	15 Mbps	maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2023

1. Szczegółowe wymagania dla łącza:
  a) punktem styku sieci (PSS) będzie jedna z następujących lokalizacji Zamawiającego:
  - Lublin, Wieniawska 14
  - Lublin, Plac Łokietka 1
  - Lublin, Al. Racławickie 5
  - Lublin, Kazimierza Wielkiego 8
b) dla każdej relacji Wykonawca zestawi łącze symetryczne o przepływności zgodnej z tabelą w każdym kierunku z obsługą ramek w standardzie IEEE 802.1q,
c) łącze w punkcie styku sieci PSS musi być zakończone interfejsem FO 1 Gbps (wkładka SFP), na którym wystawiony zostanie ruch zagregowany za wszystkich relacji
d) maksymalna wartość opóźnień pakietów transmitowanych przez łącze Ethernet nie może przekroczyć 50ms przy obciążeniu łącza 90%,
e) średnia wartości strat pakietów (liczona w skali jednej godziny) transmitowanych przez łącze nie może przekroczyć 0,2% przy obciążeniu łącza 90%,
f) łącze musi zapewniać możliwość transmisji ruchu multicast.
g) Wykonawca zagwarantuje minimalne warunki SLA:
- czas usunięcia awarii max 24h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
- gwarantowana dostępność usługi 98% w skali miesiąca