WARUNKI DEMONTAŻU, MONTAŻU ORAZ TRANSPORTU I SKŁADOWANIA GABLOT
1. Gabloty zainstalowane są w podłożu przy zastosowaniu gniazd typu RS115[1], stanowiących uniwersalne gniazda do umieszczania słupków w przestrzeni ruchu pieszego, zapewniających stabilne posadowienie gablot i trwałe połączenie elektryczne obwodów podświetlenia gablot ekspozycyjnych. Do montażu i demontażu gablot należy stosować odpowiednie narzędzia montażowe zapewniające brak uszkodzeń elementów montowanych, w szczególności klucze do łbów trójkątnych w pokrywie gniazda oraz klucze płaskie do dokręcania i odkręcania śrub mocujących.
  [1] Patrz załącznik nr 3 – karta informacyjna gniazda do montażu gablot
2. Każdorazowo przy montażu i demontażu należy precyzyjnie montować uszczelnienie gumowe wokół podstawy gabloty lub zaślepki zakrywającej otwór po zdemontowanym słupku. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest osuszyć komorę śrub mocujących i uszczelnić połączenie pokrywy komory śrub mocujących z podstawą gniazda. Przy każdorazowym montażu lub demontażu należy zabezpieczyć smarem odpowiednim do gwintów śruby mocujące celem zabezpieczenia przed korozją i zablokowaniem gwintu.
3. W trakcie montażu należy zachować ostrożność przy dokonywaniu połączeń elektrycznych obwodu wewnętrznego gabloty z układem zasilającym. Czynności montażu i demontażu gablot należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić izolacji i żył kabla zasilającego obwód oświetlenia wewnętrznego gabloty oraz kabla znajdującego się wewnątrz gniazda RS115.
  1. Na dzień zawarcia umowy, kable znajdujące się w gniazdach retencyjnych RS115 nie znajdują się w rurze PCV pozwalającej na bezkolizyjne przemieszczanie kabli. Podczas montażu gablot, należy dokonać połączenia gniazda przenośnego z wtyczką znajdującą się w gablocie ekspozycyjnej. W trakcie czynności osadzania gabloty w gnieździe retencyjnym, należy zwrócić uwagę aby kabel był odpowiednio naciągnięty, tak aby nie opadał na dno gniazda retencyjnego i nie uległ przytrzaśnięciu przez konstrukcję gabloty.
  2. W przypadku zabezpieczenia kabli rurą PCV na odcinku od dna gniazda retencyjnego RS115 do wysokości pokrywy tego gniazda, w momencie gdy w gnieździe RS115 nie będzie znajdowała się gablota, pozostała część kabla wraz z gniazdem przenośnym pozostanie niezabezpieczona rurą PCV[2]. Podczas montażu gablot, niezabezpieczoną część kabla wraz z gniazdem przenośnym należy wyciągnąć z gniazda RS115 i zabezpieczyć dodatkową rurą PCV, a następnie podłączyć gniazdo przenośne z wtyczką znajdującą się w gablocie ekspozycyjnej. Przed osadzeniem gabloty w gnieździe RS115 należy upewnić się, że kabel zasilający na odcinku od dna gniazda RS115 do gniazda przenośnego, zabezpieczony jest rurą PCV[3]. Prawidłowe wykonanie ww. czynności zapewni kontrolowane przemieszczanie się kabla i uniemożliwi jego uszkodzenie na skutek czynników mechanicznych. Po wyjęciu gabloty z gniazd RS115 (podczas demontażu), odłączyć gniazdo przenośne od wtyczki gabloty ekspozycyjnej, a następnie zdjąć dodatkowy fragment rury PCV z wyciągniętej części kabla. Wyciągnięty fragment kabla wraz ze zdemontowaną rurą PCV włożyć do gniazda RS115 i zamknąć gniazdo pokrywą.
    [2] Patrz załącznik nr 7a – gniazdo RS115 bez zamontowanej gabloty
    [3] Patrz załącznik nr 7b – gniazdo RS115 przy zamontowanej gablocie
4. Każdorazowo przy montażu i demontażu należy zamontować w gnieździe RS115 przekładkę blaszaną zabezpieczającą konstrukcję gabloty przed uszkodzeniem przez śruby mocujące.
5. Gablota powinna być dokładnie wypoziomowana i ustawiona w płaszczyźnie pionowej. Należy dopilnować utrzymania jednolitej wysokości zamontowanych gablot.
6. Po zamontowaniu gablot na placu Litewskim należy sprawdzić działanie instalacji podświetlającej gabloty.
7. Komplet zaślepek do gniazd RS115 przekazany zostanie do przechowywania Wykonawcy, wraz z kluczami do śrub z łbem trójkątnym do mocowania pokryw komór śrub mocujących. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przekazanych elementów gniazda RS115 Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ich liczby do stanu 32 sztuk zaślepek. Powyższe dotyczy również stanu ilościowego uszczelek montowanych na słupkach gablot.
8. Podczas demontażu gabloty należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem końcówkę instalacji elektrycznej pozostającą w gnieździe RS115.
9. Zdemontowane gabloty należy umieścić na środku transportowym z zastosowaniem przekładek (np. płyty styropianowe, podkładki gumowe itp. do wyboru przez Wykonawcę) zabezpieczających gablotę przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu. Masa gabloty wraz z przeszkleniem wynosi około 75 kg.
10. Gabloty po zdemontowaniu powinny być przechowywane w pomieszczeniu zapewniającym osłonę przed niekorzystnymi warunkami (w szczególności przed zawilgoceniem). Gabloty przed zmagazynowaniem należy oczyścić z zanieczyszczeń powstałych w trakcie ekspozycji na placu Litewskim.
11. W razie konieczności, podczas składowania należy dokonać wszystkich niezbędnych napraw, aby zminimalizować przypadki ich przeprowadzania w zamontowanych gablotach. Wykonawca musi dysponować dozorowanym pomieszczeniem magazynowym umożliwiającym okresowe przechowywanie gablot w warunkach zapewniających utrzymanie stanu technicznego i niepogorszonej estetyki gablot, wymagana minimalna powierzchnia magazynowa wynosi 50 m2.
12. W przypadku montażu mniejszej ilości gablot Wykonawca powinien uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, układ montażu gablot w istniejącej siatce otworów montażowych.
13. Dojazd środków transportowych do miejsca montażu lub demontażu gablot musi odbywać się wyłącznie po trasach dopuszczonych do ruchu kołowego, w szczególności Wykonawca nie może dopuścić do poruszania się jego środków transportu po nawierzchniach fontann liniowych usytuowanych równolegle do ściany frontowej budynku poczty. Trasy dojazdu oraz obszary wyłączone z ruchu zostały oznaczone w załączniku nr 5 do OPZ.
14. W okresie przeprowadzania montażu lub demontażu gablot należy zabezpieczyć obszar wykonywania prac przed dostępem osób trzecich. Czynności takie powinny być przeprowadzane w okresach zmniejszonego ruchu pieszych w obrębie placu Litewskiego.
15. Przy ustalaniu liczby dojazdów do placu lub do miejsca przechowywania gablot należy przyjąć założenie, że 1 kurs oznacza przewiezienie 4 sztuk gablot jednorazowo. Liczbę kursów należy ustalać jako iloraz liczby gablot przewożonych podzielonej przez 4, z zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej.