OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącym oczyszczaniem, konserwacją oraz montażem i demontażem gablot ekspozycyjnych i słupów ogłoszeniowych na terenie placu Litewskiego w Lublinie.
2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy oczyszczanie i konserwacja 5 sztuk słupów ogłoszeniowych[1], 16 sztuk gablot ekspozycyjnych[2], 32 gniazd retencyjnych RS115[3] oraz montaż i demontaż gablot ekspozycyjnych:
  [1] Patrz załączniki nr 1 i 1a – słupy ogłoszeniowe i totem informacyjny
  [2] Patrz załącznik nr 2 – gablota ekspozycyjna
  [3] Patrz załącznik nr 3 – karta informacyjna gniazda do montażu gablot
  1. Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych i gablot ekspozycyjnych zamontowanych na terenie placu Litewskiego w Lublinie[4]:
    [4] Patrz załącznik nr 5 – lokalizacja gablot ekspozycyjnych i słupów ogłoszeniowych na placu Litewskim
    1. oczyszczanie zewnętrznych płaszczyzn i elementów konstrukcyjnych;
    2. oczyszczanie zewnętrznych i wewnętrznych płaszczyzn okien reklamowych[5];
      [5] Patrz załącznik nr 6 – Instrukcja obsługi gablot ekspozycyjnych i słupów ogłoszeniowych
    3. oczyszczanie powierzchni daszków, skutkujące usuwaniem odchodów ptasich;
    4. usuwanie bez względu na treść: nalepek, graffiti oraz napisów.
  2. Konserwacja słupów ogłoszeniowych, gablot ekspozycyjnych i gniazd RS115:
    1. kontrola regularna (poprzez oględziny) stanu słupów ogłoszeniowych, gablot ekspozycyjnych i gniazd retencyjnych RS115;
    2. usuwanie plakatów i ogłoszeń zainstalowanych przez osoby nieupoważnione, bez względu na ich treść z przekazaniem usuniętych plakatów i ogłoszeń Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu roboczym;
    3. wykonywanie bieżących napraw i konserwacji, wykraczających poza zakres objęty gwarancją producenta:
      1. naprawa lub wymiana zamków, zawiasów i zatrzasków;
      2. konserwacja wewnętrznych części zamków i zawiasów z użyciem odpowiednich preparatów smarujących;
      3. systematyczne uzupełnianie bolców zabezpieczających zatrzaski przed otwarciem;
      4. wymiana uszczelek;
      5. uzupełnienie uszkodzonych fragmentów powłoki lakierniczej zewnętrznych płaszczyzn i elementów konstrukcyjnych;
      6. naprawa obwodów elektrycznych w urządzeniach;
      7. naprawa lub wymiana elementów instalacji podświetlającej;
      8. naprawa lub wymiana uszkodzonych gniazd przenośnych (gniazdo 1f 230V, IP68);
      9. naprawa uszkodzonych przewodów elektrycznych;
      10. osuszanie wnętrza gniazd RS115 wraz ze znajdującymi się w nich gniazdami przenośnymi.
    4. wyjęcie, osuszanie i ponowne umieszczenie plakatów w gablotach ekspozycyjnych, w przypadku ich zalania;
    5. zabezpieczenie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych gablot ekspozycyjnych, słupów ogłoszeniowych i gniazd retencyjnych RS115 (oznakowanie taśmą uszkodzonych lub zagrażających bezpieczeństwu elementów);
    6. zakup i montaż materiałów niezbędnych do eksploatacji urządzeń (koszty materiałów pokrywa Zamawiający na podstawie odrębnie wystawionej faktury – poza przypadkami uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę).
  3. Montaż i demontaż gablot ekspozycyjnych[6]:
    [6] Patrz załącznik nr 4 – warunki demontażu, montażu oraz transportu i składowania gablot
    1. demontaż[7] obejmujący określoną w zleceniu liczbę gablot, wraz z ich transportem do miejsca składowania, we wskazanym terminie;
      [7] Patrz załącznik nr 3 – karta informacyjna gniazda do montażu gablot oraz załącznik nr 4
    2. montaż[8] wraz z transportem z miejsca składowania, realizowany zgodnie ze zleceniem określającym liczbę montowanych gablot oraz sposób ich rozstawienia na placu Litewskim.
      [8] Patrz załącznik nr 3 – karta informacyjna gniazda do montażu gablot oraz załącznik nr 4
Integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia są załączniki:
Załącznik nr 1 do OPZ – Słupy ogłoszeniowe;
Załącznik nr 1a do OPZ – Totem informacyjny;
Załącznik nr 2 do OPZ – Gablota ekspozycyjna;
Załącznik nr 3 do OPZ – Karta informacyjna gniazda do montażu gablot;
Załącznik nr 4 do OPZ – Warunki demontażu, montażu oraz transportu i składowania gablot;
Załącznik nr 5 do OPZ – Lokalizacja gablot ekspozycyjnych i słupów ogłoszeniowych na placu Litewskim;
Załącznik nr 6 do OPZ – Instrukcja obsługi gablot ekspozycyjnych i słupów ogłoszeniowych;
Załącznik nr 7a do OPZ – Gniazdo RS 115 bez gabloty;
Załącznik nr 7b do OPZ – Gniazdo RS 115 przy zamontowanej gablocie.