Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy serii DSA E2800 oraz dostawa 7 licencji do systemu BVMS

Zamawiający posiada macierz DSA E2800 (DSA-N2C8XC-12AT) wyposażoną w dwa kontrolery sieciowe ISCSI.

Zamawiający wymaga rozbudowy posiadanej macierzy o półkę rozszerzeń 12 dysków po 12 TB.

Wraz z półką należy dostarczyć 12 dysków twardych 3,5” klasy „enterprise” NL-SAS (Serial Attached SCSI) o prędkości 7200 obr./min (Nearline SAS) o pojemności 12 TB każdy.

Macierz musi być w pełni kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego systemem monitoringu miejskiego. Zestaw: półka rozszerzeń oraz dyski muszą być komplementarne i pochodzić od jednego producenta. Komplet macierz i półka rozszerzeń, wraz z dyskami ma być objęta pełnym wsparciem producenta.

Dostarczoną półkę wraz z niezbędnymi akcesoriami należy zainstalować w serwerowni Zamawiającego, uruchomić oraz skonfigurować do pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem BVMS 10.0.

Dostarczone urządzenie musi być nowe, objęte 24 miesięczną gwarancja producenta.

Zamawiający wymaga dostawy 7 licencji na obsługę stacji roboczej w systemie BVMS (MBV-XWST-100).