Zał. Nr 1 do umowy nr …....................................

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE ŁĄCZY

    Wykonawca zestawi usługi transmisji danych o parametrach nie gorszych niż wymienione zgodnie z poniższymi wymaganiami. Transmisja realizowana będzie w 1 relacji. Wykonawca na własny koszt doprowadzi łącze oraz instalację kablową i zakończy stykiem ethernet w szafkach teleinformatycznych we wskazanych lokalizacjach.
1. Lista relacji, przepływności oraz terminy świadczenia usługi:

l.p.	relacja	przepływność	termin rozpoczęcia świadczenia usługi	termin zakończenia świadczenia usługi
1	PSS – Lublin, Szafka teletechniczna zlokalizowana przy ulicy Baśniowej „Miejsce spotkań” oznaczona na Rysunku 1.	30 Mbps	maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy	28.02.2025

1. Szczegółowe wymagania dla łącza:
  a) punktem styku sieci (PSS) będzie jedna z następujących lokalizacji Zamawiającego:
  - Lublin, Wieniawska 14
  - Lublin, Plac Łokietka 1
  - Lublin, Al. Racławickie 5
  - Lublin, Kazimierza Wielkiego 8
b) dla każdej relacji Wykonawca zestawi łącze symetryczne o przepływności zgodnej z tabelą w każdym kierunku z obsługą ramek w standardzie IEEE 802.1q,
c) łącze w punkcie styku sieci PSS musi być zakończone interfejsem FO 1 Gbps (wkładka SFP), dopuszcza się ruch zagregowany w przypadku gdy wykonawca świadczy już dla Urzędu Miasta Lublin inne usługi transmisji danych.
d) maksymalna wartość opóźnień pakietów transmitowanych przez łącze Ethernet nie może przekroczyć 50ms przy obciążeniu łącza 90%,
e) średnia wartości strat pakietów (liczona w skali jednej godziny) transmitowanych przez łącze nie może przekroczyć 0,2% przy obciążeniu łącza 90%,
f) łącze musi zapewniać możliwość transmisji ruchu multicast.
g) Wykonawca zagwarantuje minimalne warunki SLA:
- czas usunięcia awarii max 24h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
- gwarantowana dostępność usługi 98% w skali miesiąca

Rysunek 1. Lokalizacja szafki teletechnicznej.