Zał. Nr 1 do umowy nr …....................................

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE ŁĄCZY

    Wykonawca zestawi usługi transmisji danych o parametrach nie gorszych niż wymienione zgodnie z poniższymi wymaganiami. Transmisja realizowana będzie w 2 relacjach. Wykonawca na własny koszt doprowadzi łącze oraz instalację kablową i zakończy stykiem ethernet w szafkach teleinformatycznych we wskazanych lokalizacjach.
Lista relacji, przepływności oraz terminy świadczenia usługi:

l.p.	relacja	przepływność	termin rozpoczęcia świadczenia usługi	termin zakończenia świadczenia usługi
1	PSS – Lublin, ul. Peowiaków 13, pomieszczenie teletechniczne IV piętro pok. 36 – budynek 5 kondygnacji	1 Gb/s	maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2024
2	PSS – Lublin, ul. Peowiaków 11, szafa teletechniczna w pomieszczeniu oznaczonym 06 na parterze, Rys. 1 – budynek 4 kondygnacje	100 Mb/s	maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2024

1. Szczegółowe wymagania dla łącza:
  1. punktem styku sieci (PSS) będzie jedna z następujących lokalizacji Zamawiającego:
    1. Lublin, Wieniawska 14
    2. Lublin, Plac Łokietka 1
    3. Lublin, Al. Racławickie 5
  2. dla każdej relacji Wykonawca zestawi łącze symetryczne o przepływności zgodnej z tabelą w każdym kierunku z obsługą ramek w standardzie IEEE 802.1q,
  3. łącze w punkcie styku sieci PSS musi być zakończone interfejsem FO 10 Gbps (wkładka SFP+), na którym wystawiony zostanie ruch zagregowany za wszystkich relacji
  4. maksymalna wartość opóźnień pakietów transmitowanych przez łącze Ethernet nie może przekroczyć 50ms przy obciążeniu łącza 90%,
  5. średnia wartości strat pakietów (liczona w skali jednej godziny) transmitowanych przez łącze nie może przekroczyć 0,2% przy obciążeniu łącza 90%,
  6. łącze musi zapewniać możliwość transmisji ruchu multicast.
  7. Wykonawca zagwarantuje minimalne warunki SLA:
    1. czas usunięcia awarii max 24h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
    2. gwarantowana dostępność usługi 98% w skali miesiąca

Rys. 1