## tabela cen jednostkowych materiałów załacznik 5b do SIWZ i 34 do umowy
	Załącznik nr 1 do Formularza wyceny ofertowej

	……………………………………………………..
	(pieczęć Oferenta)

	Tabela cen jednostkowych materiałów z usługą ich wymiany
Poz.	Nazwa	Jednostka	Ilość elementów przewidzianych do wymiany	Cena jednostkowa z wymianą netto	Wartość netto (DxE)
A	B	C	D	E	F
	I. Oprawy oświetleniowe
1	Oprawa LED typu PHILIPS Urban Star BDS100 LED32-4S/740 II DN10 AL DGR D13 o mocy 27W	szt.	1
2	Płytka LED z optyką do oprawy parkowej EOC: 13256900	szt.	1
3	Zasilacz Xitanium do oprawy parkowej EOC: 19627500	szt.	1
4	Oprawa Philips ColorGraze IntelliHue Powercore BCS559 15x30 RGBMW L609	szt.	1
5	Oprawa Philips ColorGraze IntelliHue Powercore BCS559 15x30 RGBMW L305	szt.	1
6	Kabel ZCS559 C3050P BK CE EOC:61954399	szt.	1
7	Oprawa Philips Vaya Free Form Tunable White BGC452 2700-6000 IP66 L7000 W/LEADER – dł. 7m lub zamiennik	szt.	1
8	Oprawa Philips Vaya Free Form BGC452 4000 IP66 L100000 W/LEADER dł. 10 m lub zamiennik	szt.	1
9	Oprawa Philips Vaya Free Form BGC452 4000 IP66 dł. 1 m lub zamiennik	szt.	1
10	Oprawa Philips eW Burst Powercore gen2 BCP463 G2 19xLED-HB/4000 GR	szt.	1
11	ZCP462 G2 GS D153 GR	szt.	1
12	ZCP462 G2 BSP D153 A10x40	szt.	1

	II. Słupy oświetleniowe
13	Słup parkowy aluminiowy ROSA SAL-6, wys. 6m, anodowany, kolor oliwkowy C33	szt.	1
14	Tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	1
15	Pokrywa wnęki słupowej – aluminiowa	szt.	1
16	Maskownica śruby M14	szt.	8
17	Nakrętka M14 + podkładka ocynk	szt.	8
18	Fundament słupa oświetleniowego B-50	szt.	1

	III. Kable (bez robót ziemnych) i osprzęt
19	YKY 5x4 mm2	m	10
20	YAKY 4x25 mm2	m	10
2	YAKY 4x70 mm2	m	10
1	YAKY 4x120 mm2	m	10
22	OWY 3x1,5 mm2	m	10
23	OWY 3x2,5 mm2	m	10
24	Kabel U/UTPw kat.5e 4x2x0,5	m	5
25	Końcówka kablowa oczkowa 4-6	szt.	4
26	Końcówka kablowa K25	szt.	4
27	Końcówka kablowa K70	szt.	4
28	Końcówka kablowa K120	szt.	4
29	mufa kablowa 4-35mm2 bez wykonania wykopu	kpl.	1
30	mufa kablowa 70-120mm2 bez wykonania wykopu	kpl.	1
31	Gniazdo 3P+N+E 32A	szt.	1
32	Puszka instalacyjna hermetyczna IP67 90x90 mm	szt.	1
33	Gniazdko 230V natynkowe IP65	szt.	1
34	Rura osłonowa karbowana fi 50 mm	m	1
35	Dławica kablowa IP68 PG11	szt.	2
36	Dławica kablowa IP68 PG13,5	szt.	2
37	Dławica kablowa IP68 PG16	szt.	2
38	Dławica kablowa IP68 PG21	szt.	2

	IV. Aparatura modułowa prod. EATON / Schrack / Hager / Legrand
39	Wyłącznik instalacyjny S301 B6	szt.	3
40	Wyłącznik instalacyjny S301 B10	szt.	2
41	Wyłącznik instalacyjny S301 C10	szt.	2
42	Wyłącznik instalacyjny S301 B16	szt.	1
43	Wyłącznik instalacyjny S301 C16	szt.	1
44	Wyłącznik instalacyjny S303 B32	szt.	1
45	Wyłącznik instalacyjny S303 C100	szt.	1
46	Rozłącznik mocy DPX3-I 160A	szt.	1
47	Rozłącznik bezpiecznikowy R323 50A D02 3P+N	szt.	1
48	Rozłącznik bezpiecznikowy R303 D02 3P 16A / 25A	szt.	1
49	Rozłącznik bezpiecznikowy R303 D02 3P 50A / 63A	szt.	1
50	Wkładka bezpiecznikowa D01/E14 6-16A gG / gF	szt.	3
51	Wkładka bezpiecznikowa D02 6-63A gG / gF	szt.	3
52	Rozłącznik modułowy 3P 100A	szt.	1
53	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,3 A	szt.	1
54	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 0,03A	szt.	1
55	Lampka modułowa 3f	szt.	1
56	Stycznik modułowy 1Z 230V 25A	szt.	1
57	Stycznik modułowy 4Z 230V 40A	szt.	1
58	Zegar sterujący cyfrowy astronomiczny	szt.	1
59	Przełącznik modułowy I-0-II	szt.	1
60	Licznik energii elektrycznej 1f na szynę TH35	szt.	1
61	Licznik energii elektrycznej 3f na szynę TH35	szt.	1
62	Złączka szyn gwint AL/CU 1,5-50mm2 OTL50	szt.	1
63	Złączka szyn gwint AL/CU 6-95mm2 OTL95	szt.	1
64	Złączka ZUG 0,5-6 mm2	szt.	1
65	Ogranicznik przepięć 1P klasa II 280V	szt.	1
66	Ogranicznik przepięć 4P klasa I+II (B+C)	szt.	1
67	Grzałka 100W 230V do rozdzielnic na szynę TH35	szt.	1
68	Termostat do grzałki 100W	szt.	1

	V. Aparatura sterownicza
69	Zasilacz Philips LED Power Driver 100W 24V 120V-240V EOC:1495990	szt.	2
70	Sterownik DDLEDC605GL PWM Controller	szt.	1
71	ZGC452 MB L970 WH/TW	szt.	1
72	VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM V2	szt.	1
73	SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V)	szt.	1
74	ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU	szt.	1
75	Zasilacz 24VDC IP20 200W	szt.	3
76	Zasilacz 12VDC HDR-60-12 MEAN WELL	szt.	1
77	Czujnik BKT temperatury i wilgotności 1134CTH01	szt.	1

	VI. Inne
78	Wkładka patentowa do złączy kablowych z 3 kluczami (nie 1333)	kpl.	1

79	Wartość szacunkowa netto, zł [suma (F1÷F78)]

	Lublin, dnia ………………..2023 r.

				…………………………..
				podpis