Zał. Nr 1 do umowy nr …....................................

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE ŁĄCZY

Wykonawca zestawi usługę transmisji danych o parametrach nie gorszych niż wymienione zgodnie z poniższymi wymaganiami. Transmisja realizowana będzie w 2 relacjach. Wykonawca na własny koszt doprowadzi łącze do wskazanej lokalizacji Urzędu Miasta Lublin.

1. Lista relacji, przepływności oraz terminy świadczenia usługi:

L.p.	Relacja	Przepływność	Termin rozpoczęcia świadczenia usługi	Termin zakończenia świadczenia usługi
1	PSS – Rada Dzielnicy Tatary ul. Gospodarcza 32 w Lublinie	30 Mbps	maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy	28.02.2025
2	PSS- Rada Dzielnicy Bronowice ul. Krańcowa 106 w Lublinie	30 Mbps	maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy	28.02.2025

1. Szczegółowe wymagania dla łącza:
  a) punktem styku sieci (PSS) jest lokalizacja Zamawiającego:
  - Lublin, Wieniawska 14
b) Wykonawca zestawi łącze symetryczne o przepływności zgodnej z tabelą w każdym kierunku z obsługą ramek w standardzie IEEE 802.1q,
c) łącze w punkcie styku sieci PSS musi być zakończone interfejsem FO 1 Gbps (wkładka SFP), dopuszcza się ruch zagregowany w przypadku gdy wykonawca świadczy już dla Urzędu Miasta Lublin inne usługi transmisji danych.
d) maksymalna wartość opóźnień pakietów transmitowanych przez łącze Ethernet nie może przekroczyć 50ms przy obciążeniu łącza 90%,
e) średnia wartości strat pakietów (liczona w skali jednej godziny) transmitowanych przez łącze nie może przekroczyć 0,2% przy obciążeniu łącza 90%,
f) łącze musi zapewniać możliwość transmisji ruchu multicast.
g) Wykonawca zagwarantuje minimalne warunki SLA:
- czas usunięcia awarii max 24h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
- gwarantowana dostępność usługi 98% w skali miesiąca