## Tabela cen jednostkowych materiałów z usługą ich wymiany
	Załącznik nr 1 do Formularza wyceny ofertowej

	……………………………………………………..
	(pieczęć Oferenta)

	Tabela cen jednostkowych materiałów z usługą ich wymiany
Poz.	Nazwa	Jednostka	Ilość elementów przewidzianych do wymiany	Cena jednostkowa z wymianą netto	Wartość netto (DxE)
A	B	C	D	E	F
	I. Oprawy oświetleniowe
1	Oprawa oświetleniowa OP S-100W/450 prod. ROSA	szt.	8
2	Źródło światła - Lampa Sodowa 70-100W E40	szt.	1
3	Statecznik 100W do lampy sodowej	szt.	1
4	Źródło światła – Żarówka LED Philips TrueForce Core 3000K 35W 4800 lm	szt.	20
5	Adapter E27 na E40	szt.	20
6	Oprawa LED ASTRA LED 7300LM 840 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 53W	szt.	3

	II. Słupy oświetleniowe
7	Słup parkowy aluminiowy ROSA SAL-6, wys. 6m, anodowany, kolor Naturalny C0	szt.	2
8	Złącze słupowe IZK-4-01	szt.	5
9	Pokrywa wnęki słupowej – aluminiowa	szt.	1
10	Maskownica śruby M14	szt.	50
11	Nakrętka M14 + podkładka ocynk	szt.	50
12	Fundament słupa oświetleniowego B-50	szt.	2

	III. Kable (bez robót ziemnych) i osprzęt
13	YKY 3x2,5 mm2	m	30
14	YKY 5x35 mm2	m	30
15	YKY 4x10 mm2	m	10
16	Końcówka kablowa K35	szt.	12
17	Mufa kablowa nN dla kabli YKY 5x4-35mm2 bez wykonania wykopu	kpl.	6
18	Rura DVR 75	m	6
19	Rura DVK 75	m	6
20	Puszka instalacyjna hermetyczna IP67 90x90 mm	szt.	2

	IV. Aparatura modułowa prod. EATON / Schrack / Hager / Legrand
21	Wyłącznik instalacyjny S301 6A – 25A	szt.	1
22	Wyłącznik instalacyjny S303 10A - 25A	szt.	1
23	Wkładka bezpiecznikowa D01/E14 6-16A gG / gF	szt.	35
24	Wkładka bezpiecznikowa D02 6-25A gG / gF	szt.	15
25	Rozłącznik modułowy 3P 63A	szt.	1
26	Rozłącznik modułowy 3P 40A	szt.	2
27	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 0,03A	szt.	1
28	Lampka modułowa 3f	szt.	1
29	Lampka modułowa 1f	szt.	3
30	Stycznik modułowy Z-SCH230/1/25-20	szt.	1
31	Stycznik modułowy Z-SCH230/40-40 40A	szt.	1
32	Zegar sterujący cyfrowy astronomiczny PCZ-526.3	szt.	1
33	Przełącznik modułowy I-0-II	szt.	2
34	Licznik energii elektrycznej 1f na szynę TH35	szt.	1
35	Licznik energii elektrycznej 3f na szynę TH35	szt.	1
36	Złączka szyn gwint AL/CU 1,5-50mm2 OTL50	szt.	10
37	Złączka ZUG 0,5-6 mm2	szt.	6
38	Ogranicznik przepięć 3P Typ I+II	szt.	1
39	Gniazdo na szynę TH35	szt.	1

	V. Inne
40	Obudowa termoutwardzalna 40x60 z fundamentem lakierowana	szt.	1
41	Zamek na wkładkę i kłódkę	szt.	2
42	Wkładka patentowa do złączy kablowych z 3 kluczami	kpl.	2

43	Wartość szacunkowa netto, zł [suma (F1÷F42)]

	………………., dnia ……………....2024 r.

				…………………………..
				podpis