Protokół oględzin studni kablowych na deptaku ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie
 dnia ……………………...….
Obiekt: Instalacja elektroenergetyczna do zasilania imprez na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie
Częstotliwość oględzin: co 6 miesięcy
Osoba(y) wykonująca(e) oględziny: ………………………………………………………………
L.p.	Element podlegający sprawdzeniu	Studnia kablowa nr:					Uwagi
		1	2	3	4	5	6
	Stan siłowników podnoszących pokrywę (np. wycieki korozja, itp)
	Stan sprężyny zamka
	Stan zawiasów pokrywy / (z uwagi na zastosowania wkładów teflonowych zawias nie wymaga smarowania)
	Stan uszczelki w ramie
	Stan maskownicy zamka / (blaszki osłaniającej zamek)
	Stan i pozycja kołpaków dociskowych pokryw gniazd 1f i 3f (kołpaki powinny przylegać do gniazd w sposób szczelny i równomierny)
	Sprawdzenie działania zabezpieczenia różnicowo-prądowego poprzez naciśnięcie przycisku TEST
	Stan obudowy rozdzielnic i gniazd
	Stan uszczelnienia wprowadzenia przewodów do rozdzielnicy
	Stan gniazd wtykowych
	Stan złącz i połączeń elektrycznych w zakresie mechanicznym oraz stanu izolacji
	Stan czystości / (między pokrywą a rama nie powinno być piasku lub innych rzeczy które utrudniałyby otwieranie i zamykanie)
	Zawilgocenie (duże / małe / brak)

………………………………………
        (podpis)