Zał. Nr 1 do umowy nr …....................................

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE ŁĄCZY

    Wykonawca zestawi usługi transmisji danych o parametrach nie gorszych niż wymienione zgodnie z poniższymi wymaganiami. Transmisja realizowana będzie w 4 relacjach. Wykonawca na własny koszt doprowadzi łącze oraz instalację kablową i zakończy stykiem ethernet w szafkach teleinformatycznych we wskazanych lokalizacjach.
1. Lista relacji, przepływności oraz terminy świadczenia usługi:

l.p.	relacja	przepływność	termin rozpoczęcia świadczenia usługi	termin zakończenia świadczenia usługi
1	PSS – Lublin, ul. Koryznowej 2d, pomieszczenie MOPR I piętro pok.102 – budynek 3 kondygnacje	1Gb/s	1.03.2024	28.02.2026
2	PSS – Lublin, ul. Lubartowska 6/8, pomieszczenie MOPR I piętro pok. 10 – budynek 2 kondygnacje	1Gb/s	1.03.2024	28.02.2026
3	PSS – Lublin, ul. Kompozytorów Polskich 8, pomieszczenie MOPR parter pok. 8 – budynek 2 kondygnacje	1Gb/s	1.03.2024	28.02.2026
4	PSS – Lublin, ul. Kowalska 5 - III piętro budynku, pomieszczenie serwerowni, pokój 302	1Gb/s	1.03.2024	28.02.2026

1. Szczegółowe wymagania dla łącza:
  a) punktem styku sieci (PSS) będzie jedna z następujących lokalizacji Zamawiającego:
  - Lublin, Wieniawska 14
  - Lublin, Plac Łokietka 1
  - Lublin, Al. Racławickie 5
b) dla każdej relacji Wykonawca zestawi łącze symetryczne o przepływności zgodnej z tabelą w każdym kierunku z obsługą ramek w standardzie IEEE 802.1q,
c) łącze w punkcie styku sieci PSS musi być zakończone interfejsem FO 10 Gbps (wkładka SFP+), na którym wystawiony zostanie ruch zagregowany za wszystkich relacji
d) maksymalna wartość opóźnień pakietów transmitowanych przez łącze Ethernet nie może przekroczyć 50ms przy obciążeniu łącza 90%,
e) średnia wartości strat pakietów (liczona w skali jednej godziny) transmitowanych przez łącze nie może przekroczyć 0,2% przy obciążeniu łącza 90%,
f) łącze musi zapewniać możliwość transmisji ruchu multicast.
g) Wykonawca zagwarantuje minimalne warunki SLA:
- czas usunięcia awarii max 24h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
- gwarantowana dostępność usługi 98% w skali miesiąca