**Załącznik do ogłoszenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Sprzedaż i dostarczenie kamery termowizyjnej w ramach projektu AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego** |
| **Wykonawca****(nazwa i adres)** |  |
| **Model kamery** |  |
| **Cena netto zestawu** |  |
| **Cena brutto zestawu** |  |
| Parametry, cechy, funkcjonalności, akcesoria minimalne **wymagane** (konieczne)Instrukcja: w przypadku TAK/NIE niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku pustego miejsca proszę wpisać wartość parametru / cechy |
| 1. | Autonomiczne urządzenie termowizyjne z wbudowanym wyświetlaczem. | TAK / NIE |
| 2. | Rozdzielczość matrycy (detektora) minimum 320x240. | ………… |
| 3. | Jednoczesne rejestrowanie obrazów termicznych i fotograficznych. | TAK / NIE |
| 4. | Wartość parametru czułości termicznej urządzenia mniejsza lub równa 50mK | ………… |
| 5. | Minimalna dokładność pomiaru +/- 2 st. C. | ………… |
| 6. | Częstotliwość odświeżania większa lub równa 30 Hz. | ………… |
| 7. | Odporność urządzenia na warunki zewnętrzne - minimalny stopień ochrony IP 54. | TAK / NIE |
| 8. | Możliwość ustawiania parametrów emisyjności powierzchni/materiału. | TAK / NIE |
| 9. | Minimalny zakres pomiaru temperatury od -10 do +500 st. C. | ………… |
| 10. | Obsługa urządzenia (menu), instrukcja i oprogramowanie w języku polskim. | TAK / NIE |
| 11. | Oprogramowanie niezbędne do obróbki zdjęć termowizyjnych dołączone do kamery na nośniku elektronicznym lub dostępne do pobrania z internetu na otwartej licencji dla wszelkich pól eksploatacji. | TAK / NIE |
| 12. | Spełnienie norm umożliwiających używanie tych urządzeń w obszarze UE. | TAK / NIE |
| 13 | Gwarancja na całość urządzenia i akcesoria - 24 miesiące od dnia dostawy urządzenia Zamawiającemu. | TAK / NIE |
| 14 | Bezpłatne wsparcie techniczne przez cały okres gwarancji. | TAK / NIE |
| 15 | Szkolenie z obsługi zakupionego modelu kamery w Lublinie dla maksymalnie 6 osób. | TAK / NIE |
| 16 | Urządzenie i akcesoria nowe, wcześniej nieużywane. | TAK / NIE |
| 17 | Termin realizacji zamówienia do 21 dni od podpisania umowy. | TAK / NIE |
| 18 | **Minimalny zestaw akcesoriów**, na który składają się przynajmniej: walizka do transportu i przechowywania, akumulator i ładowarka (minimalny czas pracy na jednym naładowanym akumulatorze 2h), okablowanie niezbędne do podłączenia kamery do komputera, instrukcja, gwarancja. | TAK / NIE |
| Parametry, cechy, funkcjonalności, akcesoria **dodatkowe**Instrukcja: w przypadku TAK/NIE niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku pustego miejsca proszę wpisać wartość parametru / cechy |
| 1. | Wyższa rozdzielczość matrycy | 3 pkt. | ………… |
| 2. | Wyższa rozdzielczość matrycy podniesiona efektem oprogramowania | 2 pkt. | ………… |
| 3. | Możliwość wykonywania i obróbki zdjęć panoramicznych lub złożonych z wielu zdjęć | 2 pkt. | TAK / NIE |
| 4. | Manualna regulacja ostrości obiektywu termowizyjnego | 2 pkt. | TAK / NIE |
| 5. | Możliwość wymieniania obiektywów lub stosowania równoważnych funkcjonalnie nakładek | 1 pkt | TAK / NIE |
| 6. | Kamera wyposażona w interfejs Bluetooth umożliwiający komunikowanie się z innymi urządzeniami | 1 pkt | TAK / NIE |
| 7. | Kamera wyposażona w interfejs Wi-Fi umożliwiający komunikowanie się z innymi urządzeniami | 1 pkt | TAK / NIE |
| 8. | Kamera wyposażona w lokalizator GPS | 1 pkt | TAK / NIE |
| 9. | Możliwość nagrywania notatek głosowych do dokonywanych pomiarów | 1 pkt | TAK / NIE |
| 10. | Zestaw dodatkowych obiektywów lub nasadek optycznych | 4 pkt. | TAK / NIE |
| 11. | Dołączony do zestawu miernik wilgotności (higrometr) lub temperatury i wilgotności (termohigrometr) | 4 pkt. | TAK / NIE |
| 12. | Dodatkowy akumulator | 3 pkt. | TAK / NIE |
| 13. | Możliwość obsługi kart pamięci wraz z dołączoną kartą do kamery | 1 pkt. | TAK / NIE |
| 14. | Gwarancja typu door-to-door | 1 pkt. | TAK / NIE |
| 15. | Wydłużony okres gwarancji | 1-3 pkt. | ………… |

……………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej do złożenia
 oferty w imieniu Wykonawcy)